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工程量清单扉页

	工程名称
	内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目
	项目编号
	WYXLD-2026-031

	招 标 人
	威远县城市发展投资有限责任公司
	法定代表人
	（签字或盖章）

	中介机构
	中建八局建工集团四川分公司
	法定代表人
	（签字或盖章）

	造价咨询人
	——
	法定代表人
	（签字或盖章）

	编 制 人
	（造价人员签字盖专用章）
	编制时间
	2026年08月08日

	复 核 人
	（造价工程师签字盖专用章）
	复核时间
	2026年08月08日

	工程地点
	四川省内江市威远县9个老旧居民生活区
	计划工期
	240日历天

	质量标准
	合格
	招标控制价
	7688.23万元




总说明

一、工程概况
本项目为内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目，改造覆盖威远县9个老旧居民生活区，涉及居民4391户、建筑297栋，总改造建筑面积约60.43万平方米。工程内容包含小区内部道路破除新建、雨污水分流管网改造、给水管道更新、电力照明及通信管线迁改、消防安防设施升级、社区服务中心装饰装修、屋面防水及保温修缮、小区附属配套设施改造、景观绿化提升、垃圾分类及停车设施建设等全专业拆除、新建、改造劳务施工，采用包工包料固定综合单价包干模式。
本项目计划总工期240日历天，质量标准达到国家及四川省现行工程施工质量验收规范合格标准，通过住建、水务、电力、通信、消防等主管部门联合竣工验收。
二、编制依据
1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
2. 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）及配套费用定额、四川省住房和城乡建设厅相关计价文件；
3. 内江市2026年第二季度工程造价信息及市场价格调研数据；
4. 本项目竞争性谈判文件、施工设计图纸、现场踏勘记录及相关技术资料；
5. 国家、四川省及内江市现行关于老旧小区改造、安全生产、文明施工、环境保护、农民工工资支付等相关规定。
三、清单计价规则
1. 本工程量清单为政府采购招标专用无报价版本，所有项目仅列明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量，综合单价及合价由响应供应商根据自身实力、市场价格及施工方案自主填报，所有报价不得超过招标文件规定的最高限价。
2. 综合单价应包含完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润，以及一定范围内的风险费用。本项目风险范围包括：材料价格±5%以内波动、工程量±10%以内偏差、老旧小区施工降效、居民施工干扰、二次搬运、5公里以内建筑垃圾外运消纳、成品保护、停水停电应急、现场协调等全部费用。
3. 规费、增值税按国家及四川省现行规定另行计取，其中增值税税率为9%。
4. 工程结算时，工程量按采购人、监理单位、审计单位三方共同验收合格的实际完成工程量据实计算，综合单价除合同约定调整范围外一律不作调整。
5. 分部分项工程清单中所列的工程数量是设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。
四、其他说明
1. 施工过程中发生的设计变更、现场签证，清单中有相同项目的按原综合单价执行，有类似项目的参照类似项目综合单价执行，没有相同或类似项目的按四川省2020定额组价后下浮确定。
2. 安全文明施工费、扬尘治理费、农民工工资保障金等为不可竞争费用，必须按国家及四川省规定标准计取，不得作为竞争性费用让利。
3. 供应商应完整响应所有清单项目，不得缺项、漏项，否则视为不响应招标文件实质性要求，按无效响应处理。
4. 本清单所有项目均包含场内材料二次转运、施工垃圾清理归堆、完工场地清洁、成品保护、相关检测试验配合等全部工作内容。
5. 付款方式：合同签订且成交单位足额缴纳履约保证金后3个工作日内，支付合同暂定价30%作为工程预付款；施工期间按月计量支付当期已完合格工程量70%进度款，预付款随进度款同步比例扣回；项目竣工验收合格并完成结算审计后支付至审定结算总价的97%；剩余3%作为质量保证金，质保期1年期满无质量问题一次性无息退还。
6. 履约保证金：成交供应商签订合同前按合同总金额的3%缴纳履约保证金，工程竣工验收合格后无息退还。


建设工程造价汇总表
工程名称：内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目
金额单位：元

	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	安全文明施工费（元）
	规费（元）
	暂估价（元）

	1
	A 拆除工程
	——
	——
	——
	——

	2
	B 土石方工程
	——
	——
	——
	——

	3
	C 道路工程
	——
	——
	——
	——

	4
	D 排水工程
	——
	——
	——
	——

	5
	E 给水工程
	——
	——
	——
	——

	6
	F 电气工程
	——
	——
	——
	——

	7
	G 通信工程
	——
	——
	——
	——

	8
	H 消防安防工程
	——
	——
	——
	——

	9
	I 社区服务中心建筑装饰工程
	——
	——
	——
	——

	10
	J 屋面防水修缮工程
	——
	——
	——
	——

	11
	K 附属配套工程
	——
	——
	——
	——

	12
	L 单价措施项目
	——
	——
	——
	——

	
	分部分项及单价措施合计
	——
	——
	——
	——

	
	总价措施项目费
	——
	——
	——
	——

	
	其他项目费
	——
	——
	——
	——

	
	规费
	——
	——
	——
	——

	
	增值税（9%）
	——
	——
	——
	——

	
	总报价
	——
	——
	——
	——



投标总报价（大写）：________________________________
投标人（盖章）：________________________________
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：________________________________
编制日期：______年____月____日


总价措施项目清单与计价表
工程名称：内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目
金额单位：元

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）
	调整费率（%）
	调整金额（元）
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工费
	人工费+机械费
	——
	——
	——
	——
	不可竞争

	2
	011707001002
	环境保护费
	分部分项人工费
	——
	——
	——
	——
	

	3
	011707001003
	文明施工费
	分部分项人工费
	——
	——
	——
	——
	

	4
	011707001004
	安全施工费
	分部分项人工费
	——
	——
	——
	——
	

	5
	011707001005
	临时设施费
	分部分项人工费
	——
	——
	——
	——
	

	6
	011707002001
	夜间施工增加费
	分部分项人工费
	——
	——
	——
	——
	

	7
	011707003001
	二次搬运费
	分部分项人工费
	——
	——
	——
	——
	

	8
	011707004001
	冬雨季施工增加费
	分部分项人工费
	——
	——
	——
	——
	

	9
	011707005001
	已完工程及设备保护费
	人工费+机械费
	——
	——
	——
	——
	

	10
	011707006001
	工程定位复测费
	分部分项人工费
	——
	——
	——
	——
	

	11
	011707007001
	老旧小区施工干扰增加费
	分部分项人工费
	——
	——
	——
	——
	

	12
	011707008001
	扬尘污染防治费
	分部分项人工费+机械费
	——
	——
	——
	——
	不可竞争

	13
	011707009001
	疫情防控增加费
	分部分项人工费
	——
	——
	——
	——
	

	14
	011707010001
	农民工工资保障费
	合同价
	2.0
	——
	——
	——
	不可竞争

	
	合计
	
	
	
	——
	
	——
	




其他项目清单与计价表
工程名称：内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目
金额单位：元

	序号
	项目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	项
	——
	用于工程变更、签证、索赔等

	2
	材料暂估价
	项
	——
	

	3
	专业工程暂估价
	项
	——
	

	4
	计日工
	项
	——
	零星用工、零星机械

	5
	总承包服务费
	项
	——
	配合专业分包施工管理

	
	合计
	
	——
	



暂列金额明细表
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	工程变更及现场签证
	项
	——
	按实际发生结算

	2
	价格调整
	项
	——
	材料价格超出风险范围调整

	3
	索赔及现场签证
	项
	——
	

	
	合计
	
	——
	



计日工表
一、人工
	序号
	工种
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	普工
	工日
	500
	——
	——

	2
	技工
	工日
	300
	——
	——

	3
	高级技工
	工日
	100
	——
	——

	
	人工小计
	
	
	
	——



二、材料
	序号
	材料名称规格
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	P.O42.5R水泥
	t
	50
	——
	——

	2
	中粗砂
	m³
	100
	——
	——

	3
	碎石5-31.5mm
	m³
	100
	——
	——

	4
	C20商品混凝土
	m³
	50
	——
	——

	5
	标准砖
	千块
	20
	——
	——

	
	材料小计
	
	
	
	——



三、施工机械
	序号
	机械名称规格
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	小型挖掘机（0.6m³）
	台班
	30
	——
	——

	2
	装载机（1m³）
	台班
	20
	——
	——

	3
	自卸汽车（5t）
	台班
	20
	——
	——

	4
	交流电焊机
	台班
	30
	——
	——

	5
	空压机
	台班
	20
	——
	——

	
	施工机械小计
	
	
	
	——



计日工合计：——元


规费、税金项目计价表
工程名称：内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目
金额单位：元

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
	费率（%）
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	
	——

	1.1
	社会保险费
	分部分项人工费
	——
	
	——

	1.1.1
	养老保险费
	分部分项人工费
	——
	16.0
	——

	1.1.2
	失业保险费
	分部分项人工费
	——
	0.8
	——

	1.1.3
	医疗保险费
	分部分项人工费
	——
	7.5
	——

	1.1.4
	工伤保险费
	分部分项人工费
	——
	1.3
	——

	1.1.5
	生育保险费
	分部分项人工费
	——
	0.6
	——

	1.1.6
	大病医疗保险
	分部分项人工费
	——
	3.175
	——

	1.2
	住房公积金
	分部分项人工费
	——
	6.0
	——

	1.3
	工程排污费
	按实际发生
	——
	——
	——

	1.4
	农民工工资保证金
	合同总价
	——
	2.0
	——

	2
	增值税
	税前工程造价
	——
	9.0
	——

	
	合计
	
	
	
	——




承包人提供主要材料和工程设备一览表
工程名称：内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目
金额单位：元

	序号
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	品牌/产地
	备注

	1
	P.O42.5R普通硅酸盐水泥
	t
	8500
	——
	——
	
	

	2
	HRB400E热轧带肋钢筋 Φ10以内
	t
	850
	——
	——
	
	

	3
	HRB400E热轧带肋钢筋 Φ10以上
	t
	1000
	——
	——
	
	

	4
	HPB300热轧光圆钢筋
	t
	280
	——
	——
	
	

	5
	中粗砂（河砂）
	m³
	25000
	——
	——
	
	

	6
	碎石 5-31.5mm
	m³
	45000
	——
	——
	
	

	7
	C15商品混凝土
	m³
	5000
	——
	——
	
	

	8
	C20商品混凝土
	m³
	8000
	——
	——
	
	

	9
	C25商品混凝土
	m³
	5000
	——
	——
	
	

	10
	C30商品混凝土
	m³
	17000
	——
	——
	
	

	11
	C35商品混凝土
	m³
	2000
	——
	——
	
	

	12
	AC-13C SBS改性沥青混凝土
	t
	15600
	——
	——
	
	

	13
	AC-20C中粒式沥青混凝土
	t
	19500
	——
	——
	
	

	14
	乳化沥青（PC-3）
	t
	180
	——
	——
	
	

	15
	HDPE双壁波纹管 DN100 S2
	m
	12000
	——
	——
	
	

	16
	HDPE双壁波纹管 DN150 S2
	m
	18000
	——
	——
	
	

	17
	HDPE双壁波纹管 DN200 S2
	m
	25000
	——
	——
	
	

	18
	HDPE双壁波纹管 DN300 S2
	m
	22000
	——
	——
	
	

	19
	HDPE双壁波纹管 DN400 S2
	m
	22000
	——
	——
	
	

	20
	HDPE双壁波纹管 DN500 S2
	m
	8000
	——
	——
	
	

	21
	PE100给水管 DN50 1.6MPa
	m
	5000
	——
	——
	
	

	22
	PE100给水管 DN100 1.6MPa
	m
	8000
	——
	——
	
	

	23
	PE100给水管 DN150 1.6MPa
	m
	5000
	——
	——
	
	

	24
	PE100给水管 DN200 1.6MPa
	m
	3000
	——
	——
	
	

	25
	球墨铸铁给水管 DN100
	m
	2000
	——
	——
	
	

	26
	YJV-0.6/1kV电力电缆 各种规格
	m
	52500
	——
	——
	
	

	27
	YJV22铠装电力电缆 各种规格
	m
	18000
	——
	——
	
	

	28
	CPVC电力管 Φ100
	m
	25000
	——
	——
	
	

	29
	CPVC电力管 Φ150
	m
	14500
	——
	——
	
	

	30
	PVC-U通信管 Φ110
	m
	41200
	——
	——
	
	

	31
	GYTA层绞式通信光缆 各种芯数
	m
	61200
	——
	——
	
	

	32
	SBS改性沥青防水卷材 4mm
	㎡
	120000
	——
	——
	
	

	33
	聚氨酯防水涂料 1.5mm
	㎡
	35000
	——
	——
	
	

	34
	挤塑聚苯保温板 50mm
	㎡
	85000
	——
	——
	
	

	35
	透水砖 200×100×60mm
	㎡
	42000
	——
	——
	
	

	36
	盲道砖 300×300×60mm
	㎡
	10000
	——
	——
	
	

	37
	C30混凝土路缘石 1000×300×150
	m
	52000
	——
	——
	
	

	38
	D400重型球墨铸铁井盖 Φ700
	套
	1300
	——
	——
	
	

	39
	球墨铸铁雨水箅子 单箅
	套
	800
	——
	——
	
	

	40
	球墨铸铁雨水箅子 双箅
	套
	750
	——
	——
	
	

	41
	6m LED路灯 100W
	套
	450
	——
	——
	
	

	42
	7kW交流充电桩
	台
	200
	——
	——
	
	

	43
	400万像素高清球型摄像机
	台
	221
	——
	——
	
	

	44
	室外地上式消火栓 SS100/65
	套
	221
	——
	——
	
	

	45
	室外健身器材 成套
	套
	117
	——
	——
	
	

	46
	加气混凝土砌块 200厚
	m³
	2150
	——
	——
	
	

	47
	塑钢中空玻璃窗 各种规格
	㎡
	1200
	——
	——
	
	

	48
	600×600防滑地砖
	㎡
	6800
	——
	——
	
	

	49
	内墙乳胶漆
	㎡
	18500
	——
	——
	
	

	50
	外墙真石漆
	㎡
	5200
	——
	——
	
	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目
金额单位：元

A 拆除工程
B 土石方工程
C 道路工程
D 排水工程
E 给水工程
F 电气工程
G 通信工程
H 消防安防工程
I 社区服务中心建筑装饰工程
J 屋面防水修缮工程
K 附属配套工程
L 单价措施项目


A 分部分项清单表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	010101001001
	人工拆除水泥混凝土路面
	厚度10cm以内，人工配合风镐拆除，废渣归堆，含切缝、清理
	㎡
	15,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001001
	项目名称
	人工拆除水泥混凝土路面
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	15,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：厚度10cm以内，人工配合风镐拆除，废渣归堆，含切缝、清理
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	2
	010101001002
	人工拆除水泥混凝土路面
	厚度15cm以内，人工配合风镐拆除，废渣归堆，含切缝、清理
	㎡
	20,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001002
	项目名称
	人工拆除水泥混凝土路面
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	20,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：厚度15cm以内，人工配合风镐拆除，废渣归堆，含切缝、清理
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	3
	010101001003
	人工拆除水泥混凝土路面
	厚度20cm以内，人工配合风镐拆除，废渣归堆，含切缝、清理
	㎡
	10,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001003
	项目名称
	人工拆除水泥混凝土路面
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	10,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：厚度20cm以内，人工配合风镐拆除，废渣归堆，含切缝、清理
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	4
	010101001004
	机械拆除水泥混凝土路面
	厚度20cm以内，液压破碎锤拆除，废渣归堆，含切缝
	㎡
	80,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001004
	项目名称
	机械拆除水泥混凝土路面
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	80,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：厚度20cm以内，液压破碎锤拆除，废渣归堆，含切缝
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	5
	010101001005
	机械拆除水泥混凝土路面
	厚度25cm以内，液压破碎锤拆除，废渣归堆，含切缝
	㎡
	50,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001005
	项目名称
	机械拆除水泥混凝土路面
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	50,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：厚度25cm以内，液压破碎锤拆除，废渣归堆，含切缝
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	6
	010101001006
	人工拆除沥青混凝土路面
	厚度5cm以内，人工拆除，废渣清扫归堆
	㎡
	25,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001006
	项目名称
	人工拆除沥青混凝土路面
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	25,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：厚度5cm以内，人工拆除，废渣清扫归堆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	7
	010101001007
	机械铣刨沥青混凝土路面
	厚度4cm以内，铣刨机铣刨，废渣清扫归堆
	㎡
	60,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001007
	项目名称
	机械铣刨沥青混凝土路面
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	60,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：厚度4cm以内，铣刨机铣刨，废渣清扫归堆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	8
	010101001008
	拆除人行道及基层
	步道砖、结合层、垫层拆除，材料分类堆放
	㎡
	52,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001008
	项目名称
	拆除人行道及基层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	52,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：步道砖、结合层、垫层拆除，材料分类堆放
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	9
	010101001009
	拆除混凝土路缘石
	路缘石及基础拆除，材料分类堆放
	m
	26,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001009
	项目名称
	拆除混凝土路缘石
	计量单位
	m

	清单工程量
	26,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：路缘石及基础拆除，材料分类堆放
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	10
	010101001010
	拆除混凝土平石、卧石
	平石及基础拆除，材料分类堆放
	m
	26,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001010
	项目名称
	拆除混凝土平石、卧石
	计量单位
	m

	清单工程量
	26,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：平石及基础拆除，材料分类堆放
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	11
	010101001011
	拆除砖砌检查井
	井深1.5m以内，井体拆除，井盖回收，槽底清理
	座
	450.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001011
	项目名称
	拆除砖砌检查井
	计量单位
	座

	清单工程量
	450.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：井深1.5m以内，井体拆除，井盖回收，槽底清理
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	12
	010101001012
	拆除砖砌检查井
	井深2.5m以内，井体拆除，井盖回收，槽底清理
	座
	400.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001012
	项目名称
	拆除砖砌检查井
	计量单位
	座

	清单工程量
	400.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：井深2.5m以内，井体拆除，井盖回收，槽底清理
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	13
	010101001013
	拆除单箅雨水口
	井体、连接管拆除，废渣清理
	座
	800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001013
	项目名称
	拆除单箅雨水口
	计量单位
	座

	清单工程量
	800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：井体、连接管拆除，废渣清理
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	14
	010101001014
	拆除双箅雨水口
	井体、连接管全套拆除，废渣清理
	座
	400.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001014
	项目名称
	拆除双箅雨水口
	计量单位
	座

	清单工程量
	400.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：井体、连接管全套拆除，废渣清理
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	15
	010101001015
	拆除旧给水管道 DN50-100
	管道、管件拆除，管口临时封堵
	m
	8,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001015
	项目名称
	拆除旧给水管道 DN50-100
	计量单位
	m

	清单工程量
	8,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：管道、管件拆除，管口临时封堵
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	16
	010101001016
	拆除旧给水管道 DN150-200
	管道、管件拆除，管口临时封堵
	m
	13,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001016
	项目名称
	拆除旧给水管道 DN150-200
	计量单位
	m

	清单工程量
	13,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：管道、管件拆除，管口临时封堵
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	17
	010101001017
	拆除旧排水管道 D100-D200
	管道拆除，含临时排水措施
	m
	44,300.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001017
	项目名称
	拆除旧排水管道 D100-D200
	计量单位
	m

	清单工程量
	44,300.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：管道拆除，含临时排水措施
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	18
	010101001018
	拆除旧排水管道 D300-D400
	大管径管道拆除，废渣清运
	m
	54,700.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001018
	项目名称
	拆除旧排水管道 D300-D400
	计量单位
	m

	清单工程量
	54,700.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：大管径管道拆除，废渣清运
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	19
	010101001019
	拆除旧低压电力线路
	电杆、线缆拆除，材料回收
	m
	24,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001019
	项目名称
	拆除旧低压电力线路
	计量单位
	m

	清单工程量
	24,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：电杆、线缆拆除，材料回收
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	20
	010101001020
	拆除旧通信线路
	光缆、杆路拆除，材料回收
	m
	41,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001020
	项目名称
	拆除旧通信线路
	计量单位
	m

	清单工程量
	41,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：光缆、杆路拆除，材料回收
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	21
	010101001021
	拆除旧路灯
	灯杆、灯具拆除，基础破除，场地清理
	套
	350.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001021
	项目名称
	拆除旧路灯
	计量单位
	套

	清单工程量
	350.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：灯杆、灯具拆除，基础破除，场地清理
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	22
	010101001022
	拆除监控、标识杆件
	杆件、设备拆除，基础破除
	套
	100.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001022
	项目名称
	拆除监控、标识杆件
	计量单位
	套

	清单工程量
	100.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：杆件、设备拆除，基础破除
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	23
	010101001023
	拆除旧健身器材
	器材拆除，基础破除，场地平整
	套
	85.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001023
	项目名称
	拆除旧健身器材
	计量单位
	套

	清单工程量
	85.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：器材拆除，基础破除，场地平整
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	24
	010101001024
	拆除旧消火栓
	消火栓拆除，管道封堵
	套
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001024
	项目名称
	拆除旧消火栓
	计量单位
	套

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：消火栓拆除，管道封堵
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	25
	010101001025
	铲除屋面旧防水层
	旧卷材、涂膜铲除，废渣归堆
	㎡
	35,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001025
	项目名称
	铲除屋面旧防水层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	35,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：旧卷材、涂膜铲除，废渣归堆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	26
	010101001026
	拆除屋面保护层
	细石混凝土保护层破除，废渣清运
	㎡
	24,800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001026
	项目名称
	拆除屋面保护层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	24,800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：细石混凝土保护层破除，废渣清运
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	27
	010101001027
	拆除旧院坝混凝土
	10cm厚混凝土拆除，废渣归堆
	m³
	2,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001027
	项目名称
	拆除旧院坝混凝土
	计量单位
	m³

	清单工程量
	2,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：10cm厚混凝土拆除，废渣归堆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	28
	010101001028
	拆除砖砌花台、围墙
	砌体、压顶拆除，废渣归堆
	m³
	1,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001028
	项目名称
	拆除砖砌花台、围墙
	计量单位
	m³

	清单工程量
	1,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砌体、压顶拆除，废渣归堆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	29
	010101001029
	拆除旧配电箱、环网柜
	设备拆除，基础破除，线缆整理
	台
	24.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001029
	项目名称
	拆除旧配电箱、环网柜
	计量单位
	台

	清单工程量
	24.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：设备拆除，基础破除，线缆整理
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	30
	010101001030
	拆除旧门窗
	木门窗、钢门窗拆除，框边清理
	樘
	850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001030
	项目名称
	拆除旧门窗
	计量单位
	樘

	清单工程量
	850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：木门窗、钢门窗拆除，框边清理
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	31
	010101001031
	拆除旧栏杆、扶手
	金属、混凝土栏杆拆除，废渣清运
	m
	3,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001031
	项目名称
	拆除旧栏杆、扶手
	计量单位
	m

	清单工程量
	3,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：金属、混凝土栏杆拆除，废渣清运
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	32
	010101001032
	拆除旧混凝土散水、坡道
	混凝土及基层拆除，场地清理
	㎡
	4,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001032
	项目名称
	拆除旧混凝土散水、坡道
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	4,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：混凝土及基层拆除，场地清理
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	33
	010101001033
	拆除旧化粪池
	池体拆除，废渣清运，消毒处理
	座
	12.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001033
	项目名称
	拆除旧化粪池
	计量单位
	座

	清单工程量
	12.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：池体拆除，废渣清运，消毒处理
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	34
	010101001034
	拆除旧自行车棚
	钢结构、基础拆除，材料回收
	㎡
	1,800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001034
	项目名称
	拆除旧自行车棚
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	1,800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：钢结构、基础拆除，材料回收
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	35
	010101001035
	建筑垃圾外运5km
	装车、运输、消纳、场地清扫
	m³
	28,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101001035
	项目名称
	建筑垃圾外运5km
	计量单位
	m³

	清单工程量
	28,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：装车、运输、消纳、场地清扫
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。


B 分部分项清单表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	010103001001
	人工挖一般土方
	一、二类土，深度0.5m以内，修边清底
	m³
	5,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103001001
	项目名称
	人工挖一般土方
	计量单位
	m³

	清单工程量
	5,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：一、二类土，深度0.5m以内，修边清底
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	2
	010103001002
	人工挖沟槽土方
	槽宽0.8m以内，深度1.5m以内，槽边堆土
	m³
	25,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103001002
	项目名称
	人工挖沟槽土方
	计量单位
	m³

	清单工程量
	25,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：槽宽0.8m以内，深度1.5m以内，槽边堆土
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	3
	010103001003
	人工挖沟槽土方
	槽宽1.5m以内，深度2m以内，槽边堆土
	m³
	20,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103001003
	项目名称
	人工挖沟槽土方
	计量单位
	m³

	清单工程量
	20,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：槽宽1.5m以内，深度2m以内，槽边堆土
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	4
	010103001004
	机械挖沟槽土方
	槽宽1m以上，深度3m以内，人工配合清底
	m³
	65,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103001004
	项目名称
	机械挖沟槽土方
	计量单位
	m³

	清单工程量
	65,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：槽宽1m以上，深度3m以内，人工配合清底
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	5
	010103001005
	机械挖沟槽土方
	槽宽2m以上，深度4m以内，人工配合清底
	m³
	20,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103001005
	项目名称
	机械挖沟槽土方
	计量单位
	m³

	清单工程量
	20,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：槽宽2m以上，深度4m以内，人工配合清底
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	6
	010103001006
	人工挖基坑土方
	底面积10㎡以内，深度2m以内
	m³
	2,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103001006
	项目名称
	人工挖基坑土方
	计量单位
	m³

	清单工程量
	2,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：底面积10㎡以内，深度2m以内
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	7
	010103001007
	人工挖基坑土方
	底面积20㎡以内，深度3m以内
	m³
	1,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103001007
	项目名称
	人工挖基坑土方
	计量单位
	m³

	清单工程量
	1,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：底面积20㎡以内，深度3m以内
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	8
	010103001008
	机械挖基坑土方
	底面积20㎡以上，深度3m以内
	m³
	8,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103001008
	项目名称
	机械挖基坑土方
	计量单位
	m³

	清单工程量
	8,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：底面积20㎡以上，深度3m以内
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	9
	010103002001
	沟槽回填土夯实
	素土分层回填，密实度≥93%
	m³
	55,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103002001
	项目名称
	沟槽回填土夯实
	计量单位
	m³

	清单工程量
	55,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：素土分层回填，密实度≥93%
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	10
	010103002002
	基坑回填土碾压
	素土分层回填，密实度≥94%
	m³
	10,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103002002
	项目名称
	基坑回填土碾压
	计量单位
	m³

	清单工程量
	10,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：素土分层回填，密实度≥94%
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	11
	010103002003
	管道级配砂石基础
	级配砂石分层摊铺、碾压密实
	m³
	8,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103002003
	项目名称
	管道级配砂石基础
	计量单位
	m³

	清单工程量
	8,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：级配砂石分层摊铺、碾压密实
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	12
	010103002004
	管腔石屑回填
	石屑回填，洒水夯实
	m³
	4,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103002004
	项目名称
	管腔石屑回填
	计量单位
	m³

	清单工程量
	4,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：石屑回填，洒水夯实
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	13
	010103003001
	余方弃置 运距5km
	余土装车、运输、消纳
	m³
	70,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103003001
	项目名称
	余方弃置 运距5km
	计量单位
	m³

	清单工程量
	70,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：余土装车、运输、消纳
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	14
	010103003002
	外购种植土场内转运
	种植土运输、平整
	m³
	12,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103003002
	项目名称
	外购种植土场内转运
	计量单位
	m³

	清单工程量
	12,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：种植土运输、平整
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	15
	010103004001
	原土碾压平整
	路床原土碾压、压实度检测
	㎡
	130,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103004001
	项目名称
	原土碾压平整
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	130,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：路床原土碾压、压实度检测
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	16
	010103004002
	基底钎探
	探孔布置、钎探、灌砂、记录
	㎡
	6,800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103004002
	项目名称
	基底钎探
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	6,800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：探孔布置、钎探、灌砂、记录
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	17
	010103004003
	人工平整场地
	场地平整、清理杂物
	㎡
	25,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103004003
	项目名称
	人工平整场地
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	25,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：场地平整、清理杂物
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	18
	010103004004
	机械平整场地
	推土机推平、碾压
	㎡
	85,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103004004
	项目名称
	机械平整场地
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	85,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：推土机推平、碾压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	19
	010103005001
	支挡土板
	沟槽木挡土板制作、安装、拆除
	㎡
	12,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103005001
	项目名称
	支挡土板
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	12,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：沟槽木挡土板制作、安装、拆除
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	20
	010103005002
	钢板桩支护
	槽钢钢板桩打拔、支撑
	t
	85.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103005002
	项目名称
	钢板桩支护
	计量单位
	t

	清单工程量
	85.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：槽钢钢板桩打拔、支撑
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。


C 分部分项清单表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	040201001001
	路床整形碾压
	12t压路机找平、碾压，压实度检测
	㎡
	130,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040201001001
	项目名称
	路床整形碾压
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	130,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：12t压路机找平、碾压，压实度检测
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	2
	040201002001
	软弱路基换填级配碎石
	挖除软土，分层换填碾压
	m³
	5,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040201002001
	项目名称
	软弱路基换填级配碎石
	计量单位
	m³

	清单工程量
	5,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：挖除软土，分层换填碾压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	3
	040201003001
	5%石灰土路基拌合
	石灰拌合、摊铺、养护、碾压
	㎡
	30,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040201003001
	项目名称
	5%石灰土路基拌合
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	30,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：石灰拌合、摊铺、养护、碾压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	4
	040201004001
	双向土工格栅铺设
	土工格栅铺设、搭接、固定
	㎡
	20,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040201004001
	项目名称
	双向土工格栅铺设
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	20,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：土工格栅铺设、搭接、固定
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	5
	040201005001
	路基填隙碎石
	碎石摊铺、碾压、填隙
	㎡
	15,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040201005001
	项目名称
	路基填隙碎石
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	15,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：碎石摊铺、碾压、填隙
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	6
	040202001001
	15cm级配碎石垫层
	拌合、摊铺、找平、碾压、养护
	㎡
	100,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040202001001
	项目名称
	15cm级配碎石垫层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	100,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：拌合、摊铺、找平、碾压、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	7
	040202001002
	18cm级配碎石垫层
	拌合、摊铺、找平、碾压、养护
	㎡
	30,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040202001002
	项目名称
	18cm级配碎石垫层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	30,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：拌合、摊铺、找平、碾压、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	8
	040202002001
	20cm 5%水泥稳定碎石基层
	厂拌、摊铺、碾压、7天养护
	㎡
	100,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040202002001
	项目名称
	20cm 5%水泥稳定碎石基层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	100,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：厂拌、摊铺、碾压、7天养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	9
	040202002002
	18cm 5%水泥稳定碎石基层
	厂拌、摊铺、碾压、7天养护
	㎡
	30,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040202002002
	项目名称
	18cm 5%水泥稳定碎石基层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	30,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：厂拌、摊铺、碾压、7天养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	10
	040202003001
	16cm水泥稳定碎石底基层
	厂拌、摊铺、碾压、养护
	㎡
	50,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040202003001
	项目名称
	16cm水泥稳定碎石底基层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	50,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：厂拌、摊铺、碾压、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	11
	040203001001
	10cm C20混凝土基层
	浇筑、振捣、切缝、养护
	㎡
	31,400.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040203001001
	项目名称
	10cm C20混凝土基层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	31,400.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、振捣、切缝、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	12
	040203001002
	乳化沥青透层
	PC-2乳化沥青洒布、养护
	㎡
	130,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040203001002
	项目名称
	乳化沥青透层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	130,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：PC-2乳化沥青洒布、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	13
	040203001003
	乳化沥青粘层
	PC-3乳化沥青洒布
	㎡
	260,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040203001003
	项目名称
	乳化沥青粘层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	260,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：PC-3乳化沥青洒布
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	14
	040203002001
	同步碎石封层
	改性沥青、碎石同步洒布碾压
	㎡
	130,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040203002001
	项目名称
	同步碎石封层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	130,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：改性沥青、碎石同步洒布碾压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	15
	040203002002
	稀浆封层 6mm
	稀浆混合料摊铺、养护
	㎡
	15,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040203002002
	项目名称
	稀浆封层 6mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	15,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：稀浆混合料摊铺、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	16
	040204001001
	5cm AC-20C沥青混凝土下面层
	厂拌、摊铺、碾压
	㎡
	130,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040204001001
	项目名称
	5cm AC-20C沥青混凝土下面层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	130,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：厂拌、摊铺、碾压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	17
	040204001002
	4cm AC-13C SBS改性沥青上面层
	厂拌、摊铺、碾压
	㎡
	130,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040204001002
	项目名称
	4cm AC-13C SBS改性沥青上面层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	130,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：厂拌、摊铺、碾压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	18
	040204001003
	6cm AC-20C沥青混凝土面层
	厂拌、摊铺、碾压
	㎡
	15,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040204001003
	项目名称
	6cm AC-20C沥青混凝土面层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	15,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：厂拌、摊铺、碾压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	19
	040204002001
	沥青混凝土运输保温
	保温运输、覆盖
	m³
	19,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040204002001
	项目名称
	沥青混凝土运输保温
	计量单位
	m³

	清单工程量
	19,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：保温运输、覆盖
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	20
	040205001001
	8cm C15混凝土垫层
	浇筑、振捣、找平
	㎡
	52,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040205001001
	项目名称
	8cm C15混凝土垫层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	52,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、振捣、找平
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	21
	040205002001
	3cm干硬性水泥砂浆结合层
	摊铺、找平
	㎡
	52,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040205002001
	项目名称
	3cm干硬性水泥砂浆结合层
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	52,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：摊铺、找平
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	22
	040205003001
	透水砖铺设
	铺砖、扫缝、压实
	㎡
	42,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040205003001
	项目名称
	透水砖铺设
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	42,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：铺砖、扫缝、压实
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	23
	040205003002
	提示盲道砖铺设
	铺砖、扫缝、压实
	㎡
	6,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040205003002
	项目名称
	提示盲道砖铺设
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	6,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：铺砖、扫缝、压实
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	24
	040205003003
	行进盲道砖铺设
	铺砖、扫缝、压实
	㎡
	4,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040205003003
	项目名称
	行进盲道砖铺设
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	4,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：铺砖、扫缝、压实
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	25
	040205004001
	C30混凝土路缘石安砌
	安砌、后背混凝土、勾缝
	m
	52,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040205004001
	项目名称
	C30混凝土路缘石安砌
	计量单位
	m

	清单工程量
	52,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安砌、后背混凝土、勾缝
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	26
	040205004002
	C30混凝土平石安砌
	安砌、勾缝
	m
	52,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040205004002
	项目名称
	C30混凝土平石安砌
	计量单位
	m

	清单工程量
	52,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安砌、勾缝
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	27
	040205005001
	混凝土树池 1.2×1.2m
	浇筑、安装铸铁篦子
	套
	850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040205005001
	项目名称
	混凝土树池 1.2×1.2m
	计量单位
	套

	清单工程量
	850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、安装铸铁篦子
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	28
	040205006001
	无障碍缘石坡道
	坡道浇筑、面层铺砖
	处
	220.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040205006001
	项目名称
	无障碍缘石坡道
	计量单位
	处

	清单工程量
	220.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：坡道浇筑、面层铺砖
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	29
	040205007001
	15cm C25混凝土院坝
	浇筑、抹光、切缝、养护
	㎡
	31,400.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040205007001
	项目名称
	15cm C25混凝土院坝
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	31,400.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、抹光、切缝、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	30
	040205008001
	植草砖停车位
	垫层、铺砖、植草
	个
	1,092.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040205008001
	项目名称
	植草砖停车位
	计量单位
	个

	清单工程量
	1,092.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：垫层、铺砖、植草
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	31
	040206001001
	路面沥青灌缝
	清缝、灌缝胶灌注
	m
	85,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040206001001
	项目名称
	路面沥青灌缝
	计量单位
	m

	清单工程量
	85,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：清缝、灌缝胶灌注
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	32
	040206002001
	检查井周边C30混凝土加固
	浇筑、振捣、养护
	座
	1,300.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040206002001
	项目名称
	检查井周边C30混凝土加固
	计量单位
	座

	清单工程量
	1,300.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、振捣、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	33
	040206002002
	雨水口周边混凝土加固
	浇筑、振捣、养护
	座
	1,550.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040206002002
	项目名称
	雨水口周边混凝土加固
	计量单位
	座

	清单工程量
	1,550.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、振捣、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	34
	040206003001
	道路热熔标线
	路面清扫、划线、反光玻璃珠
	㎡
	8,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040206003001
	项目名称
	道路热熔标线
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	8,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：路面清扫、划线、反光玻璃珠
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	35
	040206004001
	交通标志牌安装
	标志牌制作、安装、立杆
	块
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040206004001
	项目名称
	交通标志牌安装
	计量单位
	块

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：标志牌制作、安装、立杆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	36
	040206004002
	减速带安装
	橡胶减速带安装、固定
	m
	350.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040206004002
	项目名称
	减速带安装
	计量单位
	m

	清单工程量
	350.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：橡胶减速带安装、固定
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	37
	040206004003
	挡车器安装
	钢管挡车器安装、固定
	个
	1,092.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040206004003
	项目名称
	挡车器安装
	计量单位
	个

	清单工程量
	1,092.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：钢管挡车器安装、固定
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。


D 分部分项清单表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	040501001001
	混凝土管道基础 120° D100-D200
	C15混凝土浇筑、养护
	m
	44,300.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501001001
	项目名称
	混凝土管道基础 120° D100-D200
	计量单位
	m

	清单工程量
	44,300.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：C15混凝土浇筑、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	2
	040501001002
	混凝土管道基础 180° D300-D400
	C15混凝土浇筑、养护
	m
	54,700.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501001002
	项目名称
	混凝土管道基础 180° D300-D400
	计量单位
	m

	清单工程量
	54,700.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：C15混凝土浇筑、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	3
	040501001003
	混凝土管道基础 180° D500-D600
	C20混凝土浇筑、养护
	m
	8,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501001003
	项目名称
	混凝土管道基础 180° D500-D600
	计量单位
	m

	清单工程量
	8,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：C20混凝土浇筑、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	4
	040501002001
	砂石基础 D100-D200
	级配砂石摊铺、夯实
	m
	12,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501002001
	项目名称
	砂石基础 D100-D200
	计量单位
	m

	清单工程量
	12,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：级配砂石摊铺、夯实
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	5
	040501002002
	砂石基础 D300-D400
	级配砂石摊铺、夯实
	m
	15,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501002002
	项目名称
	砂石基础 D300-D400
	计量单位
	m

	清单工程量
	15,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：级配砂石摊铺、夯实
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	6
	040501003001
	HDPE双壁波纹管铺设 DN100 S2
	下管、接口、闭水试验
	m
	12,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501003001
	项目名称
	HDPE双壁波纹管铺设 DN100 S2
	计量单位
	m

	清单工程量
	12,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：下管、接口、闭水试验
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	7
	040501003002
	HDPE双壁波纹管铺设 DN150 S2
	下管、接口、闭水试验
	m
	18,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501003002
	项目名称
	HDPE双壁波纹管铺设 DN150 S2
	计量单位
	m

	清单工程量
	18,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：下管、接口、闭水试验
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	8
	040501003003
	HDPE双壁波纹管铺设 DN200 S2
	下管、接口、闭水试验
	m
	25,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501003003
	项目名称
	HDPE双壁波纹管铺设 DN200 S2
	计量单位
	m

	清单工程量
	25,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：下管、接口、闭水试验
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	9
	040501003004
	HDPE双壁波纹管铺设 DN300 S2
	下管、接口、闭水试验
	m
	22,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501003004
	项目名称
	HDPE双壁波纹管铺设 DN300 S2
	计量单位
	m

	清单工程量
	22,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：下管、接口、闭水试验
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	10
	040501003005
	HDPE双壁波纹管铺设 DN400 S2
	下管、接口、闭水试验
	m
	22,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501003005
	项目名称
	HDPE双壁波纹管铺设 DN400 S2
	计量单位
	m

	清单工程量
	22,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：下管、接口、闭水试验
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	11
	040501003006
	HDPE双壁波纹管铺设 DN500 S2
	下管、接口、闭水试验
	m
	8,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501003006
	项目名称
	HDPE双壁波纹管铺设 DN500 S2
	计量单位
	m

	清单工程量
	8,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：下管、接口、闭水试验
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	12
	040501004001
	钢筋混凝土排水管铺设 D300 Ⅱ级
	下管、接口、闭水试验
	m
	5,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501004001
	项目名称
	钢筋混凝土排水管铺设 D300 Ⅱ级
	计量单位
	m

	清单工程量
	5,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：下管、接口、闭水试验
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	13
	040501004002
	钢筋混凝土排水管铺设 D400 Ⅱ级
	下管、接口、闭水试验
	m
	4,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501004002
	项目名称
	钢筋混凝土排水管铺设 D400 Ⅱ级
	计量单位
	m

	清单工程量
	4,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：下管、接口、闭水试验
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	14
	040501004003
	钢筋混凝土排水管铺设 D500 Ⅱ级
	下管、接口、闭水试验
	m
	3,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501004003
	项目名称
	钢筋混凝土排水管铺设 D500 Ⅱ级
	计量单位
	m

	清单工程量
	3,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：下管、接口、闭水试验
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	15
	040501004004
	钢筋混凝土排水管铺设 D600 Ⅱ级
	下管、接口、闭水试验
	m
	2,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040501004004
	项目名称
	钢筋混凝土排水管铺设 D600 Ⅱ级
	计量单位
	m

	清单工程量
	2,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：下管、接口、闭水试验
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	16
	040504001001
	砖砌圆形雨水检查井 Φ700 井深1.5m
	砖砌、抹灰、流槽、井盖安装
	座
	280.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040504001001
	项目名称
	砖砌圆形雨水检查井 Φ700 井深1.5m
	计量单位
	座

	清单工程量
	280.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、流槽、井盖安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	17
	040504001002
	砖砌圆形雨水检查井 Φ700 井深2.5m
	砖砌、抹灰、流槽、井盖安装
	座
	220.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040504001002
	项目名称
	砖砌圆形雨水检查井 Φ700 井深2.5m
	计量单位
	座

	清单工程量
	220.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、流槽、井盖安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	18
	040504001003
	砖砌圆形污水检查井 Φ700 井深1.5m
	砖砌、抹灰、流槽、井盖安装
	座
	250.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040504001003
	项目名称
	砖砌圆形污水检查井 Φ700 井深1.5m
	计量单位
	座

	清单工程量
	250.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、流槽、井盖安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	19
	040504001004
	砖砌圆形污水检查井 Φ700 井深2.5m
	砖砌、抹灰、流槽、井盖安装
	座
	200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040504001004
	项目名称
	砖砌圆形污水检查井 Φ700 井深2.5m
	计量单位
	座

	清单工程量
	200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、流槽、井盖安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	20
	040504001005
	砖砌圆形检查井 Φ1000 井深3m
	砖砌、抹灰、流槽、井盖安装
	座
	150.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040504001005
	项目名称
	砖砌圆形检查井 Φ1000 井深3m
	计量单位
	座

	清单工程量
	150.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、流槽、井盖安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	21
	040504001006
	砖砌矩形检查井 1.1×1.1m 井深3m
	砖砌、抹灰、流槽、井盖安装
	座
	80.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040504001006
	项目名称
	砖砌矩形检查井 1.1×1.1m 井深3m
	计量单位
	座

	清单工程量
	80.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、流槽、井盖安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	22
	040504002001
	混凝土检查井 Φ1000 井深3.5m
	预制、安装、抹带、井盖
	座
	50.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040504002001
	项目名称
	混凝土检查井 Φ1000 井深3.5m
	计量单位
	座

	清单工程量
	50.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：预制、安装、抹带、井盖
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	23
	040504003001
	检查井防坠网安装
	尼龙防坠网安装、固定
	套
	1,300.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040504003001
	项目名称
	检查井防坠网安装
	计量单位
	套

	清单工程量
	1,300.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：尼龙防坠网安装、固定
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	24
	040504003002
	检查井爬梯安装
	塑钢爬梯安装、固定
	套
	1,300.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040504003002
	项目名称
	检查井爬梯安装
	计量单位
	套

	清单工程量
	1,300.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：塑钢爬梯安装、固定
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	25
	040504004001
	砖砌单箅雨水口 深度1m
	砖砌、抹灰、箅子安装
	座
	800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040504004001
	项目名称
	砖砌单箅雨水口 深度1m
	计量单位
	座

	清单工程量
	800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、箅子安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	26
	040504004002
	砖砌双箅雨水口 深度1.2m
	砖砌、抹灰、箅子安装
	座
	750.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040504004002
	项目名称
	砖砌双箅雨水口 深度1.2m
	计量单位
	座

	清单工程量
	750.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、箅子安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	27
	040504004003
	雨水口连接管 DN200
	管道铺设、接口
	m
	1,550.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040504004003
	项目名称
	雨水口连接管 DN200
	计量单位
	m

	清单工程量
	1,550.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：管道铺设、接口
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	28
	040505001001
	管道闭水试验 DN100-D200
	封堵、灌水、渗水量测定
	m
	77,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040505001001
	项目名称
	管道闭水试验 DN100-D200
	计量单位
	m

	清单工程量
	77,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：封堵、灌水、渗水量测定
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	29
	040505001002
	管道闭水试验 DN300-D400
	封堵、灌水、渗水量测定
	m
	51,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040505001002
	项目名称
	管道闭水试验 DN300-D400
	计量单位
	m

	清单工程量
	51,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：封堵、灌水、渗水量测定
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	30
	040505001003
	管道闭水试验 DN500-D600
	封堵、灌水、渗水量测定
	m
	13,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040505001003
	项目名称
	管道闭水试验 DN500-D600
	计量单位
	m

	清单工程量
	13,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：封堵、灌水、渗水量测定
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	31
	040506001001
	混凝土出水口 八字式
	浇筑、抹灰、护坡
	处
	18.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040506001001
	项目名称
	混凝土出水口 八字式
	计量单位
	处

	清单工程量
	18.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、抹灰、护坡
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	32
	040506002001
	管道出水口防潮门
	铸铁防潮门安装
	套
	18.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040506002001
	项目名称
	管道出水口防潮门
	计量单位
	套

	清单工程量
	18.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：铸铁防潮门安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	33
	040507001001
	化粪池 100m³ 钢筋混凝土
	浇筑、防水、井盖、回填
	座
	8.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040507001001
	项目名称
	化粪池 100m³ 钢筋混凝土
	计量单位
	座

	清单工程量
	8.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、防水、井盖、回填
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	34
	040507002001
	隔油池 20m³ 钢筋混凝土
	浇筑、防水、井盖、回填
	座
	12.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040507002001
	项目名称
	隔油池 20m³ 钢筋混凝土
	计量单位
	座

	清单工程量
	12.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、防水、井盖、回填
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。


E 分部分项清单表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	040601001001
	PE100给水管铺设 DN50 1.6MPa
	热熔连接、管道试压、冲洗消毒
	m
	5,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040601001001
	项目名称
	PE100给水管铺设 DN50 1.6MPa
	计量单位
	m

	清单工程量
	5,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：热熔连接、管道试压、冲洗消毒
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	2
	040601001002
	PE100给水管铺设 DN100 1.6MPa
	热熔连接、管道试压、冲洗消毒
	m
	8,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040601001002
	项目名称
	PE100给水管铺设 DN100 1.6MPa
	计量单位
	m

	清单工程量
	8,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：热熔连接、管道试压、冲洗消毒
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	3
	040601001003
	PE100给水管铺设 DN150 1.6MPa
	热熔连接、管道试压、冲洗消毒
	m
	5,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040601001003
	项目名称
	PE100给水管铺设 DN150 1.6MPa
	计量单位
	m

	清单工程量
	5,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：热熔连接、管道试压、冲洗消毒
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	4
	040601001004
	PE100给水管铺设 DN200 1.6MPa
	热熔连接、管道试压、冲洗消毒
	m
	3,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040601001004
	项目名称
	PE100给水管铺设 DN200 1.6MPa
	计量单位
	m

	清单工程量
	3,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：热熔连接、管道试压、冲洗消毒
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	5
	040601002001
	球墨铸铁给水管铺设 DN100 K9
	承插连接、胶圈接口、试压
	m
	2,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040601002001
	项目名称
	球墨铸铁给水管铺设 DN100 K9
	计量单位
	m

	清单工程量
	2,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：承插连接、胶圈接口、试压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	6
	040601002002
	球墨铸铁给水管铺设 DN150 K9
	承插连接、胶圈接口、试压
	m
	1,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040601002002
	项目名称
	球墨铸铁给水管铺设 DN150 K9
	计量单位
	m

	清单工程量
	1,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：承插连接、胶圈接口、试压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	7
	040601002003
	球墨铸铁给水管铺设 DN200 K9
	承插连接、胶圈接口、试压
	m
	1,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040601002003
	项目名称
	球墨铸铁给水管铺设 DN200 K9
	计量单位
	m

	清单工程量
	1,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：承插连接、胶圈接口、试压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	8
	040601003001
	管道砂基础
	中粗砂摊铺、夯实
	m³
	3,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040601003001
	项目名称
	管道砂基础
	计量单位
	m³

	清单工程量
	3,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：中粗砂摊铺、夯实
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	9
	040602001001
	法兰闸阀安装 DN50
	阀门安装、法兰连接、试压
	个
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040602001001
	项目名称
	法兰闸阀安装 DN50
	计量单位
	个

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：阀门安装、法兰连接、试压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	10
	040602001002
	法兰闸阀安装 DN100
	阀门安装、法兰连接、试压
	个
	85.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040602001002
	项目名称
	法兰闸阀安装 DN100
	计量单位
	个

	清单工程量
	85.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：阀门安装、法兰连接、试压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	11
	040602001003
	法兰闸阀安装 DN150
	阀门安装、法兰连接、试压
	个
	45.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040602001003
	项目名称
	法兰闸阀安装 DN150
	计量单位
	个

	清单工程量
	45.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：阀门安装、法兰连接、试压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	12
	040602001004
	法兰闸阀安装 DN200
	阀门安装、法兰连接、试压
	个
	25.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040602001004
	项目名称
	法兰闸阀安装 DN200
	计量单位
	个

	清单工程量
	25.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：阀门安装、法兰连接、试压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	13
	040602002001
	蝶阀安装 DN100
	对夹式蝶阀安装、试压
	个
	60.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040602002001
	项目名称
	蝶阀安装 DN100
	计量单位
	个

	清单工程量
	60.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：对夹式蝶阀安装、试压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	14
	040602002002
	蝶阀安装 DN150
	对夹式蝶阀安装、试压
	个
	30.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040602002002
	项目名称
	蝶阀安装 DN150
	计量单位
	个

	清单工程量
	30.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：对夹式蝶阀安装、试压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	15
	040602003001
	止回阀安装 DN100
	消声止回阀安装
	个
	25.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040602003001
	项目名称
	止回阀安装 DN100
	计量单位
	个

	清单工程量
	25.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：消声止回阀安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	16
	040602004001
	室外地上式消火栓 SS100/65
	消火栓安装、试压
	套
	221.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040602004001
	项目名称
	室外地上式消火栓 SS100/65
	计量单位
	套

	清单工程量
	221.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：消火栓安装、试压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	17
	040602005001
	水表安装 DN50
	螺翼式水表安装、阀门
	组
	180.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040602005001
	项目名称
	水表安装 DN50
	计量单位
	组

	清单工程量
	180.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：螺翼式水表安装、阀门
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	18
	040602005002
	水表安装 DN100
	螺翼式水表安装、阀门
	组
	45.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040602005002
	项目名称
	水表安装 DN100
	计量单位
	组

	清单工程量
	45.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：螺翼式水表安装、阀门
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	19
	040602006001
	阀门井 Φ1200 砖砌
	砖砌、抹灰、井盖安装
	座
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040602006001
	项目名称
	阀门井 Φ1200 砖砌
	计量单位
	座

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、井盖安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	20
	040602006002
	水表井 Φ1000 砖砌
	砖砌、抹灰、井盖安装
	座
	225.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040602006002
	项目名称
	水表井 Φ1000 砖砌
	计量单位
	座

	清单工程量
	225.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、井盖安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	21
	040602006003
	消火栓井 Φ1200 砖砌
	砖砌、抹灰、井盖安装
	座
	221.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040602006003
	项目名称
	消火栓井 Φ1200 砖砌
	计量单位
	座

	清单工程量
	221.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、井盖安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	22
	040603001001
	管道水压试验 DN100以内
	封堵、升压、稳压、检查
	m
	15,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040603001001
	项目名称
	管道水压试验 DN100以内
	计量单位
	m

	清单工程量
	15,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：封堵、升压、稳压、检查
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	23
	040603001002
	管道水压试验 DN200以内
	封堵、升压、稳压、检查
	m
	10,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040603001002
	项目名称
	管道水压试验 DN200以内
	计量单位
	m

	清单工程量
	10,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：封堵、升压、稳压、检查
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	24
	040603002001
	管道水冲洗 DN100以内
	冲洗、消毒、水质检测
	m
	15,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040603002001
	项目名称
	管道水冲洗 DN100以内
	计量单位
	m

	清单工程量
	15,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：冲洗、消毒、水质检测
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	25
	040603002002
	管道水冲洗 DN200以内
	冲洗、消毒、水质检测
	m
	10,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040603002002
	项目名称
	管道水冲洗 DN200以内
	计量单位
	m

	清单工程量
	10,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：冲洗、消毒、水质检测
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	26
	040603003001
	管道防腐 环氧煤沥青
	除锈、刷油、防腐
	㎡
	4,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040603003001
	项目名称
	管道防腐 环氧煤沥青
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	4,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：除锈、刷油、防腐
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	27
	040604001001
	室外水泵结合器 SQS100
	安装、接口、试压
	套
	12.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040604001001
	项目名称
	室外水泵结合器 SQS100
	计量单位
	套

	清单工程量
	12.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、接口、试压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。


F 分部分项清单表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	040801001001
	环网柜安装 HXGN-12
	基础、安装、接线、调试
	台
	8.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040801001001
	项目名称
	环网柜安装 HXGN-12
	计量单位
	台

	清单工程量
	8.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：基础、安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	2
	040801001002
	干式变压器安装 SCB13-630kVA
	基础、安装、接线、调试
	台
	4.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040801001002
	项目名称
	干式变压器安装 SCB13-630kVA
	计量单位
	台

	清单工程量
	4.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：基础、安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	3
	040801002001
	低压配电箱安装 落地式
	基础、安装、接线、调试
	台
	24.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040801002001
	项目名称
	低压配电箱安装 落地式
	计量单位
	台

	清单工程量
	24.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：基础、安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	4
	040801002002
	低压配电箱安装 挂墙式
	安装、接线、调试
	台
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040801002002
	项目名称
	低压配电箱安装 挂墙式
	计量单位
	台

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	5
	040801003001
	电表箱安装 一户一表
	安装、接线、调试
	台
	4,391.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040801003001
	项目名称
	电表箱安装 一户一表
	计量单位
	台

	清单工程量
	4,391.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	6
	040802001001
	YJV电力电缆敷设 各种规格
	敷设、整理、挂牌
	m
	52,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040802001001
	项目名称
	YJV电力电缆敷设 各种规格
	计量单位
	m

	清单工程量
	52,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：敷设、整理、挂牌
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	7
	040802001002
	YJV22铠装电缆敷设 直埋
	敷设、铺砂盖砖、回填
	m
	18,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040802001002
	项目名称
	YJV22铠装电缆敷设 直埋
	计量单位
	m

	清单工程量
	18,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：敷设、铺砂盖砖、回填
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	8
	040802002001
	控制电缆敷设
	敷设、整理、接线
	m
	8,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040802002001
	项目名称
	控制电缆敷设
	计量单位
	m

	清单工程量
	8,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：敷设、整理、接线
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	9
	040802003001
	电缆头制作安装 1kV以下
	热缩终端头制作、接线
	个
	850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040802003001
	项目名称
	电缆头制作安装 1kV以下
	计量单位
	个

	清单工程量
	850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：热缩终端头制作、接线
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	10
	040803001001
	CPVC电力管敷设 Φ100
	敷设、接口、混凝土包封
	m
	25,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040803001001
	项目名称
	CPVC电力管敷设 Φ100
	计量单位
	m

	清单工程量
	25,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：敷设、接口、混凝土包封
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	11
	040803001002
	CPVC电力管敷设 Φ150
	敷设、接口、混凝土包封
	m
	14,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040803001002
	项目名称
	CPVC电力管敷设 Φ150
	计量单位
	m

	清单工程量
	14,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：敷设、接口、混凝土包封
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	12
	040803002001
	镀锌钢管敷设 DN50
	丝接、支架、接地
	m
	8,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040803002001
	项目名称
	镀锌钢管敷设 DN50
	计量单位
	m

	清单工程量
	8,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：丝接、支架、接地
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	13
	040803002002
	镀锌钢管敷设 DN100
	丝接、支架、接地
	m
	5,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040803002002
	项目名称
	镀锌钢管敷设 DN100
	计量单位
	m

	清单工程量
	5,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：丝接、支架、接地
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	14
	040803003001
	电缆沟挖填
	挖沟、铺砂、回填
	m³
	12,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040803003001
	项目名称
	电缆沟挖填
	计量单位
	m³

	清单工程量
	12,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：挖沟、铺砂、回填
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	15
	040804001001
	电缆手孔井 500×500×800
	砖砌、抹灰、井盖
	座
	350.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040804001001
	项目名称
	电缆手孔井 500×500×800
	计量单位
	座

	清单工程量
	350.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、井盖
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	16
	040804001002
	电缆检查井 1000×1000×1500
	砖砌、抹灰、井盖、支架
	座
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040804001002
	项目名称
	电缆检查井 1000×1000×1500
	计量单位
	座

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、井盖、支架
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	17
	040805001001
	6m LED路灯安装 100W
	基础、立杆、灯具安装、接线
	套
	450.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040805001001
	项目名称
	6m LED路灯安装 100W
	计量单位
	套

	清单工程量
	450.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：基础、立杆、灯具安装、接线
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	18
	040805001002
	4m庭院灯安装 50W
	基础、立杆、灯具安装、接线
	套
	280.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040805001002
	项目名称
	4m庭院灯安装 50W
	计量单位
	套

	清单工程量
	280.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：基础、立杆、灯具安装、接线
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	19
	040805001003
	草坪灯安装 20W
	基础、安装、接线
	套
	320.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040805001003
	项目名称
	草坪灯安装 20W
	计量单位
	套

	清单工程量
	320.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：基础、安装、接线
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	20
	040805002001
	路灯基础 C25混凝土
	钢筋、浇筑、地脚螺栓
	个
	1,050.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040805002001
	项目名称
	路灯基础 C25混凝土
	计量单位
	个

	清单工程量
	1,050.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：钢筋、浇筑、地脚螺栓
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	21
	040806001001
	7kW交流充电桩安装
	基础、安装、接线、调试
	台
	200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040806001001
	项目名称
	7kW交流充电桩安装
	计量单位
	台

	清单工程量
	200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：基础、安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	22
	040806002001
	充电桩配电箱安装
	安装、接线、调试
	台
	50.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040806002001
	项目名称
	充电桩配电箱安装
	计量单位
	台

	清单工程量
	50.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	23
	040807001001
	防雷接地装置
	接地极、接地母线、焊接
	处
	45.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040807001001
	项目名称
	防雷接地装置
	计量单位
	处

	清单工程量
	45.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：接地极、接地母线、焊接
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	24
	040807001002
	等电位联结
	端子箱、联结线
	处
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040807001002
	项目名称
	等电位联结
	计量单位
	处

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：端子箱、联结线
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	25
	040807002001
	接地电阻测试
	测试、记录
	系统
	45.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040807002001
	项目名称
	接地电阻测试
	计量单位
	系统

	清单工程量
	45.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：测试、记录
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	26
	040808001001
	送配电系统调试 1kV以下
	系统调试、记录
	系统
	24.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040808001001
	项目名称
	送配电系统调试 1kV以下
	计量单位
	系统

	清单工程量
	24.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：系统调试、记录
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	27
	040808002001
	路灯系统调试
	通电、试亮、调试
	系统
	9.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040808002001
	项目名称
	路灯系统调试
	计量单位
	系统

	清单工程量
	9.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：通电、试亮、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。


G 分部分项清单表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	040901001001
	PVC-U通信管敷设 Φ110 2孔
	敷设、接口、包封
	m
	25,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040901001001
	项目名称
	PVC-U通信管敷设 Φ110 2孔
	计量单位
	m

	清单工程量
	25,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：敷设、接口、包封
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	2
	040901001002
	PVC-U通信管敷设 Φ110 4孔
	敷设、接口、包封
	m
	16,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040901001002
	项目名称
	PVC-U通信管敷设 Φ110 4孔
	计量单位
	m

	清单工程量
	16,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：敷设、接口、包封
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	3
	040901002001
	梅花管敷设 7孔
	敷设、接口、包封
	m
	12,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040901002001
	项目名称
	梅花管敷设 7孔
	计量单位
	m

	清单工程量
	12,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：敷设、接口、包封
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	4
	040901003001
	通信管沟挖填
	挖沟、回填、夯实
	m³
	8,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040901003001
	项目名称
	通信管沟挖填
	计量单位
	m³

	清单工程量
	8,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：挖沟、回填、夯实
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	5
	040902001001
	通信人手孔井 90×120
	砖砌、抹灰、托架、井盖
	座
	85.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040902001001
	项目名称
	通信人手孔井 90×120
	计量单位
	座

	清单工程量
	85.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、托架、井盖
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	6
	040902001002
	通信人手孔井 120×170
	砖砌、抹灰、托架、井盖
	座
	45.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040902001002
	项目名称
	通信人手孔井 120×170
	计量单位
	座

	清单工程量
	45.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰、托架、井盖
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	7
	040902002001
	光缆交接箱安装 144芯
	基础、安装、固定、成端
	台
	18.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040902002001
	项目名称
	光缆交接箱安装 144芯
	计量单位
	台

	清单工程量
	18.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：基础、安装、固定、成端
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	8
	040902002002
	光缆分纤箱安装 24芯
	安装、固定、成端
	台
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040902002002
	项目名称
	光缆分纤箱安装 24芯
	计量单位
	台

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、固定、成端
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	9
	040903001001
	GYTA通信光缆敷设 12芯
	敷设、整理、挂牌
	m
	18,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040903001001
	项目名称
	GYTA通信光缆敷设 12芯
	计量单位
	m

	清单工程量
	18,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：敷设、整理、挂牌
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	10
	040903001002
	GYTA通信光缆敷设 24芯
	敷设、整理、挂牌
	m
	22,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040903001002
	项目名称
	GYTA通信光缆敷设 24芯
	计量单位
	m

	清单工程量
	22,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：敷设、整理、挂牌
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	11
	040903001003
	GYTA通信光缆敷设 48芯
	敷设、整理、挂牌
	m
	15,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040903001003
	项目名称
	GYTA通信光缆敷设 48芯
	计量单位
	m

	清单工程量
	15,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：敷设、整理、挂牌
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	12
	040903001004
	GYTA通信光缆敷设 96芯
	敷设、整理、挂牌
	m
	6,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040903001004
	项目名称
	GYTA通信光缆敷设 96芯
	计量单位
	m

	清单工程量
	6,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：敷设、整理、挂牌
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	13
	040903002001
	光缆接续 12-24芯
	熔接、盘纤、密封
	头
	85.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040903002001
	项目名称
	光缆接续 12-24芯
	计量单位
	头

	清单工程量
	85.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：熔接、盘纤、密封
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	14
	040903002002
	光缆接续 48-96芯
	熔接、盘纤、密封
	头
	35.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040903002002
	项目名称
	光缆接续 48-96芯
	计量单位
	头

	清单工程量
	35.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：熔接、盘纤、密封
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	15
	040903003001
	光缆成端接续
	尾纤熔接、适配器安装
	芯
	2,592.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040903003001
	项目名称
	光缆成端接续
	计量单位
	芯

	清单工程量
	2,592.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：尾纤熔接、适配器安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	16
	040904001001
	光缆中继段测试
	衰减测试、记录
	段
	36.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040904001001
	项目名称
	光缆中继段测试
	计量单位
	段

	清单工程量
	36.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：衰减测试、记录
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	17
	040904001002
	光纤链路测试
	通断、衰减测试
	链路
	4,391.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040904001002
	项目名称
	光纤链路测试
	计量单位
	链路

	清单工程量
	4,391.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：通断、衰减测试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	18
	040905001001
	通信线路标识
	标识牌、警示带
	m
	41,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040905001001
	项目名称
	通信线路标识
	计量单位
	m

	清单工程量
	41,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：标识牌、警示带
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。


H 分部分项清单表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	041001001001
	消火栓系统镀锌钢管 DN100
	沟槽连接、试压、刷漆
	m
	12,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041001001001
	项目名称
	消火栓系统镀锌钢管 DN100
	计量单位
	m

	清单工程量
	12,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：沟槽连接、试压、刷漆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	2
	041001001002
	消火栓系统镀锌钢管 DN150
	沟槽连接、试压、刷漆
	m
	5,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041001001002
	项目名称
	消火栓系统镀锌钢管 DN150
	计量单位
	m

	清单工程量
	5,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：沟槽连接、试压、刷漆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	3
	041001002001
	室内消火栓安装 SN65
	箱体、栓口、水带、水枪
	套
	85.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041001002001
	项目名称
	室内消火栓安装 SN65
	计量单位
	套

	清单工程量
	85.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：箱体、栓口、水带、水枪
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	4
	041001002002
	消防水泵结合器 SQS150
	安装、接口、试压
	套
	9.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041001002002
	项目名称
	消防水泵结合器 SQS150
	计量单位
	套

	清单工程量
	9.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、接口、试压
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	5
	041001003001
	消防阀门安装 DN100
	闸阀、止回阀安装
	个
	45.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041001003001
	项目名称
	消防阀门安装 DN100
	计量单位
	个

	清单工程量
	45.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：闸阀、止回阀安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	6
	041001004001
	消防管道试压冲洗
	试压、冲洗、消毒
	m
	17,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041001004001
	项目名称
	消防管道试压冲洗
	计量单位
	m

	清单工程量
	17,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：试压、冲洗、消毒
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	7
	041002001001
	火灾报警线管敷设
	JDG管敷设、接线盒
	m
	8,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041002001001
	项目名称
	火灾报警线管敷设
	计量单位
	m

	清单工程量
	8,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：JDG管敷设、接线盒
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	8
	041002001002
	报警线缆敷设
	ZR-RVS线缆敷设
	m
	12,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041002001002
	项目名称
	报警线缆敷设
	计量单位
	m

	清单工程量
	12,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：ZR-RVS线缆敷设
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	9
	041002002001
	感烟探测器安装
	安装、接线、编码
	个
	320.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041002002001
	项目名称
	感烟探测器安装
	计量单位
	个

	清单工程量
	320.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、接线、编码
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	10
	041002002002
	手动报警按钮安装
	安装、接线、编码
	个
	85.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041002002002
	项目名称
	手动报警按钮安装
	计量单位
	个

	清单工程量
	85.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、接线、编码
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	11
	041002002003
	声光报警器安装
	安装、接线、编码
	个
	85.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041002002003
	项目名称
	声光报警器安装
	计量单位
	个

	清单工程量
	85.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、接线、编码
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	12
	041002003001
	火灾报警控制器安装
	安装、接线、调试
	台
	9.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041002003001
	项目名称
	火灾报警控制器安装
	计量单位
	台

	清单工程量
	9.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	13
	041002004001
	报警系统调试
	单机、联动调试
	系统
	9.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041002004001
	项目名称
	报警系统调试
	计量单位
	系统

	清单工程量
	9.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：单机、联动调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	14
	041003001001
	监控线管敷设
	镀锌钢管、PE管
	m
	15,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041003001001
	项目名称
	监控线管敷设
	计量单位
	m

	清单工程量
	15,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：镀锌钢管、PE管
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	15
	041003001002
	监控线缆敷设
	电源线、网线、光纤
	m
	35,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041003001002
	项目名称
	监控线缆敷设
	计量单位
	m

	清单工程量
	35,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：电源线、网线、光纤
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	16
	041003002001
	400万球型摄像机安装
	支架、安装、接线、调试
	台
	221.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041003002001
	项目名称
	400万球型摄像机安装
	计量单位
	台

	清单工程量
	221.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：支架、安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	17
	041003002002
	200万枪型摄像机安装
	支架、安装、接线、调试
	台
	180.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041003002002
	项目名称
	200万枪型摄像机安装
	计量单位
	台

	清单工程量
	180.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：支架、安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	18
	041003003001
	硬盘录像机安装 32路
	安装、接线、调试
	台
	9.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041003003001
	项目名称
	硬盘录像机安装 32路
	计量单位
	台

	清单工程量
	9.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	19
	041003003002
	监控显示器安装 55寸
	壁挂、安装、接线
	台
	9.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041003003002
	项目名称
	监控显示器安装 55寸
	计量单位
	台

	清单工程量
	9.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：壁挂、安装、接线
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	20
	041003003003
	监控配电箱安装
	安装、接线、调试
	台
	18.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041003003003
	项目名称
	监控配电箱安装
	计量单位
	台

	清单工程量
	18.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	21
	041003004001
	监控系统调试
	单机、系统调试
	系统
	9.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041003004001
	项目名称
	监控系统调试
	计量单位
	系统

	清单工程量
	9.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：单机、系统调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	22
	041004001001
	门禁系统安装
	门禁机、电锁、控制器
	套
	18.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041004001001
	项目名称
	门禁系统安装
	计量单位
	套

	清单工程量
	18.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：门禁机、电锁、控制器
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	23
	041004002001
	电子巡更系统安装
	巡更点、巡更棒、管理机
	套
	9.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041004002001
	项目名称
	电子巡更系统安装
	计量单位
	套

	清单工程量
	9.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：巡更点、巡更棒、管理机
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	24
	041005001001
	灭火器配置 MF/ABC5
	手提式干粉灭火器
	具
	450.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041005001001
	项目名称
	灭火器配置 MF/ABC5
	计量单位
	具

	清单工程量
	450.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：手提式干粉灭火器
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	25
	041005002001
	消防应急照明灯安装
	安装、接线、调试
	套
	320.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041005002001
	项目名称
	消防应急照明灯安装
	计量单位
	套

	清单工程量
	320.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	26
	041005002002
	疏散指示标志安装
	安装、接线、调试
	套
	280.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	041005002002
	项目名称
	疏散指示标志安装
	计量单位
	套

	清单工程量
	280.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、接线、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。


I 分部分项清单表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	010101002001
	平整场地
	人工平整、清理
	㎡
	2,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101002001
	项目名称
	平整场地
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	2,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：人工平整、清理
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	2
	010101003001
	挖基础土方
	人工挖沟槽、基坑
	m³
	1,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010101003001
	项目名称
	挖基础土方
	计量单位
	m³

	清单工程量
	1,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：人工挖沟槽、基坑
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	3
	010103001001
	土方回填
	素土分层夯实
	m³
	800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010103001001
	项目名称
	土方回填
	计量单位
	m³

	清单工程量
	800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：素土分层夯实
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	4
	010401001001
	砖基础
	MU10砖、M7.5水泥砂浆砌筑
	m³
	180.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010401001001
	项目名称
	砖基础
	计量单位
	m³

	清单工程量
	180.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：MU10砖、M7.5水泥砂浆砌筑
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	5
	010501001001
	C15混凝土垫层
	浇筑、振捣、养护
	m³
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010501001001
	项目名称
	C15混凝土垫层
	计量单位
	m³

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、振捣、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	6
	010402001001
	加气混凝土砌块墙 200厚
	M5混合砂浆砌筑
	m³
	850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010402001001
	项目名称
	加气混凝土砌块墙 200厚
	计量单位
	m³

	清单工程量
	850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：M5混合砂浆砌筑
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	7
	010402001002
	加气混凝土砌块墙 100厚
	M5混合砂浆砌筑
	m³
	220.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010402001002
	项目名称
	加气混凝土砌块墙 100厚
	计量单位
	m³

	清单工程量
	220.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：M5混合砂浆砌筑
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	8
	010402002001
	实心砖墙 240厚
	MU10砖、M5混合砂浆
	m³
	180.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010402002001
	项目名称
	实心砖墙 240厚
	计量单位
	m³

	清单工程量
	180.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：MU10砖、M5混合砂浆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	9
	010403001001
	砖台阶
	砖砌、抹灰
	㎡
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010403001001
	项目名称
	砖台阶
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砖砌、抹灰
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	10
	010403002001
	砖散水
	混凝土散水、伸缩缝
	㎡
	350.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010403002001
	项目名称
	砖散水
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	350.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：混凝土散水、伸缩缝
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	11
	010502001001
	C30矩形柱
	浇筑、振捣、养护
	m³
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010502001001
	项目名称
	C30矩形柱
	计量单位
	m³

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、振捣、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	12
	010503001001
	C30基础梁
	浇筑、振捣、养护
	m³
	85.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010503001001
	项目名称
	C30基础梁
	计量单位
	m³

	清单工程量
	85.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、振捣、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	13
	010503002001
	C30框架梁
	浇筑、振捣、养护
	m³
	180.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010503002001
	项目名称
	C30框架梁
	计量单位
	m³

	清单工程量
	180.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、振捣、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	14
	010505001001
	C30有梁板
	浇筑、振捣、养护
	m³
	450.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010505001001
	项目名称
	C30有梁板
	计量单位
	m³

	清单工程量
	450.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、振捣、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	15
	010505002001
	C30平板
	浇筑、振捣、养护
	m³
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010505002001
	项目名称
	C30平板
	计量单位
	m³

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、振捣、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	16
	010506001001
	C25楼梯
	浇筑、振捣、养护
	㎡
	180.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010506001001
	项目名称
	C25楼梯
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	180.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、振捣、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	17
	010515001001
	现浇构件钢筋 HPB300
	制作、安装、绑扎
	t
	28.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010515001001
	项目名称
	现浇构件钢筋 HPB300
	计量单位
	t

	清单工程量
	28.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：制作、安装、绑扎
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	18
	010515001002
	现浇构件钢筋 HRB400
	制作、安装、绑扎
	t
	85.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010515001002
	项目名称
	现浇构件钢筋 HRB400
	计量单位
	t

	清单工程量
	85.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：制作、安装、绑扎
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	19
	010801001001
	塑钢中空玻璃窗
	制作、安装、五金、密封
	㎡
	850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010801001001
	项目名称
	塑钢中空玻璃窗
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：制作、安装、五金、密封
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	20
	010802001001
	塑钢平开门
	制作、安装、五金、密封
	㎡
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010802001001
	项目名称
	塑钢平开门
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：制作、安装、五金、密封
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	21
	010802002001
	防盗门安装
	成品防盗门安装、五金
	樘
	18.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010802002001
	项目名称
	防盗门安装
	计量单位
	樘

	清单工程量
	18.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：成品防盗门安装、五金
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	22
	010807001001
	铝合金百叶窗
	制作、安装
	㎡
	85.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010807001001
	项目名称
	铝合金百叶窗
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	85.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：制作、安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	23
	010902001001
	屋面SBS卷材防水 4mm
	基层处理、卷材铺贴
	㎡
	2,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010902001001
	项目名称
	屋面SBS卷材防水 4mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	2,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：基层处理、卷材铺贴
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	24
	010902002001
	屋面聚氨酯涂膜防水 1.5mm
	涂刷、无纺布增强
	㎡
	2,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010902002001
	项目名称
	屋面聚氨酯涂膜防水 1.5mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	2,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：涂刷、无纺布增强
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	25
	010902003001
	屋面挤塑板保温 50mm
	铺贴、固定
	㎡
	2,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010902003001
	项目名称
	屋面挤塑板保温 50mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	2,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：铺贴、固定
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	26
	010902004001
	屋面细石混凝土保护层 40mm
	浇筑、配筋、分格缝
	㎡
	2,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010902004001
	项目名称
	屋面细石混凝土保护层 40mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	2,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇筑、配筋、分格缝
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	27
	010903001001
	卫生间防水 聚氨酯1.5mm
	涂刷、上翻、闭水试验
	㎡
	320.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010903001001
	项目名称
	卫生间防水 聚氨酯1.5mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	320.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：涂刷、上翻、闭水试验
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	28
	011101001001
	水泥砂浆楼地面 20mm
	找平、抹光、养护
	㎡
	850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011101001001
	项目名称
	水泥砂浆楼地面 20mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：找平、抹光、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	29
	011102001001
	防滑地砖楼地面 600×600
	结合层、铺贴、勾缝
	㎡
	1,850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011102001001
	项目名称
	防滑地砖楼地面 600×600
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	1,850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：结合层、铺贴、勾缝
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	30
	011102002001
	卫生间防滑地砖 300×300
	结合层、铺贴、找坡
	㎡
	320.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011102002001
	项目名称
	卫生间防滑地砖 300×300
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	320.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：结合层、铺贴、找坡
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	31
	011105001001
	水泥砂浆踢脚线
	抹灰、油漆
	m
	1,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011105001001
	项目名称
	水泥砂浆踢脚线
	计量单位
	m

	清单工程量
	1,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：抹灰、油漆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	32
	011105002001
	地砖踢脚线
	铺贴、勾缝
	m
	850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011105002001
	项目名称
	地砖踢脚线
	计量单位
	m

	清单工程量
	850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：铺贴、勾缝
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	33
	011106001001
	石材台阶面
	花岗岩铺贴、勾缝
	㎡
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011106001001
	项目名称
	石材台阶面
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：花岗岩铺贴、勾缝
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	34
	011201001001
	内墙一般抹灰
	水泥砂浆抹灰、找平
	㎡
	5,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011201001001
	项目名称
	内墙一般抹灰
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	5,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：水泥砂浆抹灰、找平
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	35
	011204001001
	内墙瓷砖面层 300×600
	结合层、铺贴、勾缝
	㎡
	850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011204001001
	项目名称
	内墙瓷砖面层 300×600
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：结合层、铺贴、勾缝
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	36
	011205001001
	外墙抹灰
	水泥砂浆抹灰、找平
	㎡
	1,800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011205001001
	项目名称
	外墙抹灰
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	1,800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：水泥砂浆抹灰、找平
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	37
	011206001001
	外墙真石漆
	底漆、真石漆、罩面
	㎡
	1,800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011206001001
	项目名称
	外墙真石漆
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	1,800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：底漆、真石漆、罩面
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	38
	011207001001
	内墙乳胶漆
	腻子、底漆、面漆两遍
	㎡
	5,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011207001001
	项目名称
	内墙乳胶漆
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	5,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：腻子、底漆、面漆两遍
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	39
	011208001001
	柱面一般抹灰
	水泥砂浆抹灰
	㎡
	320.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011208001001
	项目名称
	柱面一般抹灰
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	320.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：水泥砂浆抹灰
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	40
	011301001001
	天棚抹灰
	水泥砂浆抹灰、找平
	㎡
	2,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011301001001
	项目名称
	天棚抹灰
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	2,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：水泥砂浆抹灰、找平
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	41
	011302001001
	天棚乳胶漆
	腻子、底漆、面漆两遍
	㎡
	2,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011302001001
	项目名称
	天棚乳胶漆
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	2,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：腻子、底漆、面漆两遍
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	42
	011302002001
	铝扣板吊顶 300×300
	龙骨、扣板安装
	㎡
	320.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011302002001
	项目名称
	铝扣板吊顶 300×300
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	320.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：龙骨、扣板安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	43
	011302003001
	石膏板吊顶
	龙骨、石膏板、腻子、乳胶漆
	㎡
	520.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011302003001
	项目名称
	石膏板吊顶
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	520.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：龙骨、石膏板、腻子、乳胶漆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	44
	011401001001
	木门油漆
	调和漆两遍
	樘
	18.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011401001001
	项目名称
	木门油漆
	计量单位
	樘

	清单工程量
	18.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：调和漆两遍
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	45
	011402001001
	金属栏杆油漆
	防锈漆、调和漆两遍
	m
	180.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011402001001
	项目名称
	金属栏杆油漆
	计量单位
	m

	清单工程量
	180.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：防锈漆、调和漆两遍
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	46
	011501001001
	窗台板安装
	石材窗台板
	m
	220.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011501001001
	项目名称
	窗台板安装
	计量单位
	m

	清单工程量
	220.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：石材窗台板
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	47
	011502001001
	金属扶手栏杆
	不锈钢扶手、栏杆
	m
	180.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011502001001
	项目名称
	金属扶手栏杆
	计量单位
	m

	清单工程量
	180.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：不锈钢扶手、栏杆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	48
	011503001001
	无障碍扶手安装
	卫生间安全扶手
	套
	12.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011503001001
	项目名称
	无障碍扶手安装
	计量单位
	套

	清单工程量
	12.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：卫生间安全扶手
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	49
	011505001001
	卫生间洁具安装
	蹲便器、洗手盆、地漏
	套
	12.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011505001001
	项目名称
	卫生间洁具安装
	计量单位
	套

	清单工程量
	12.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：蹲便器、洗手盆、地漏
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。


J 分部分项清单表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	010901001001
	屋面基层处理
	清理、修补、找平
	㎡
	120,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010901001001
	项目名称
	屋面基层处理
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	120,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：清理、修补、找平
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	2
	010901002001
	屋面水泥砂浆找平层 20mm
	1:3水泥砂浆找平、压光
	㎡
	120,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010901002001
	项目名称
	屋面水泥砂浆找平层 20mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	120,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：1:3水泥砂浆找平、压光
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	3
	010902001001
	SBS改性沥青防水卷材 3mm
	热熔铺贴、搭接、封边
	㎡
	50,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010902001001
	项目名称
	SBS改性沥青防水卷材 3mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	50,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：热熔铺贴、搭接、封边
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	4
	010902001002
	SBS改性沥青防水卷材 4mm
	热熔铺贴、搭接、封边
	㎡
	70,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010902001002
	项目名称
	SBS改性沥青防水卷材 4mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	70,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：热熔铺贴、搭接、封边
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	5
	010902002001
	聚氨酯防水涂料 1.5mm
	涂刷两遍、无纺布增强
	㎡
	35,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010902002001
	项目名称
	聚氨酯防水涂料 1.5mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	35,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：涂刷两遍、无纺布增强
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	6
	010902002002
	聚合物水泥基防水涂料 1.5mm
	涂刷、养护
	㎡
	25,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010902002002
	项目名称
	聚合物水泥基防水涂料 1.5mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	25,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：涂刷、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	7
	010902003001
	屋面挤塑聚苯板保温 50mm
	干铺、固定
	㎡
	85,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010902003001
	项目名称
	屋面挤塑聚苯板保温 50mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	85,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：干铺、固定
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	8
	010902003002
	屋面挤塑聚苯板保温 80mm
	干铺、固定
	㎡
	35,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010902003002
	项目名称
	屋面挤塑聚苯板保温 80mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	35,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：干铺、固定
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	9
	010902004001
	细石混凝土保护层 40mm
	C20细石、配筋、分格缝
	㎡
	120,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010902004001
	项目名称
	细石混凝土保护层 40mm
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	120,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：C20细石、配筋、分格缝
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	10
	010902005001
	屋面排水坡 1:6水泥焦渣
	找坡、压实
	㎡
	120,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010902005001
	项目名称
	屋面排水坡 1:6水泥焦渣
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	120,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：找坡、压实
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	11
	010903001001
	女儿墙泛水防水
	附加层、卷材上翻、压顶
	m
	18,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010903001001
	项目名称
	女儿墙泛水防水
	计量单位
	m

	清单工程量
	18,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：附加层、卷材上翻、压顶
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	12
	010903002001
	落水口防水处理
	附加层、密封、安装雨水斗
	个
	850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010903002001
	项目名称
	落水口防水处理
	计量单位
	个

	清单工程量
	850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：附加层、密封、安装雨水斗
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	13
	010903003001
	出屋面管道防水
	附加层、套管、密封
	个
	1,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010903003001
	项目名称
	出屋面管道防水
	计量单位
	个

	清单工程量
	1,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：附加层、套管、密封
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	14
	010903004001
	屋面排气管安装
	PVC排气管、透气帽
	m
	3,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010903004001
	项目名称
	屋面排气管安装
	计量单位
	m

	清单工程量
	3,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：PVC排气管、透气帽
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	15
	010903005001
	屋面分格缝密封
	清缝、嵌密封膏
	m
	25,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010903005001
	项目名称
	屋面分格缝密封
	计量单位
	m

	清单工程量
	25,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：清缝、嵌密封膏
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	16
	010904001001
	屋面闭水试验
	蓄水24h、检查、记录
	㎡
	120,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010904001001
	项目名称
	屋面闭水试验
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	120,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：蓄水24h、检查、记录
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	17
	010905001001
	雨水管更换 DN100 UPVC
	安装、固定、接口
	m
	8,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010905001001
	项目名称
	雨水管更换 DN100 UPVC
	计量单位
	m

	清单工程量
	8,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安装、固定、接口
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	18
	010905002001
	雨水斗安装
	成品雨水斗安装、密封
	套
	850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010905002001
	项目名称
	雨水斗安装
	计量单位
	套

	清单工程量
	850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：成品雨水斗安装、密封
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	19
	010906001001
	屋面隔热层更换
	架空隔热板铺设
	㎡
	25,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010906001001
	项目名称
	屋面隔热层更换
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	25,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：架空隔热板铺设
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	20
	010907001001
	旧屋面垃圾清运
	废渣装车、外运5km
	m³
	3,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010907001001
	项目名称
	旧屋面垃圾清运
	计量单位
	m³

	清单工程量
	3,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：废渣装车、外运5km
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。


K 分部分项清单表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	050101001001
	整理绿化用地
	平整、清理、翻土
	㎡
	18,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	050101001001
	项目名称
	整理绿化用地
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	18,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：平整、清理、翻土
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	2
	050101002001
	人工换种植土
	换土、平整、施肥
	m³
	5,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	050101002001
	项目名称
	人工换种植土
	计量单位
	m³

	清单工程量
	5,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：换土、平整、施肥
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	3
	050102001001
	栽植乔木 香樟 Φ10-12cm
	起挖、栽植、支撑、养护
	株
	280.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	050102001001
	项目名称
	栽植乔木 香樟 Φ10-12cm
	计量单位
	株

	清单工程量
	280.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：起挖、栽植、支撑、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	4
	050102001002
	栽植乔木 桂花 Φ8-10cm
	起挖、栽植、支撑、养护
	株
	180.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	050102001002
	项目名称
	栽植乔木 桂花 Φ8-10cm
	计量单位
	株

	清单工程量
	180.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：起挖、栽植、支撑、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	5
	050102001003
	栽植乔木 天竺桂 Φ8-10cm
	起挖、栽植、支撑、养护
	株
	150.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	050102001003
	项目名称
	栽植乔木 天竺桂 Φ8-10cm
	计量单位
	株

	清单工程量
	150.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：起挖、栽植、支撑、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	6
	050102002001
	栽植灌木 红叶石楠球 H120
	起挖、栽植、养护
	株
	350.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	050102002001
	项目名称
	栽植灌木 红叶石楠球 H120
	计量单位
	株

	清单工程量
	350.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：起挖、栽植、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	7
	050102002002
	栽植灌木 海桐球 H100
	起挖、栽植、养护
	株
	280.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	050102002002
	项目名称
	栽植灌木 海桐球 H100
	计量单位
	株

	清单工程量
	280.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：起挖、栽植、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	8
	050102003001
	栽植色带 红叶石楠
	栽植、养护
	㎡
	2,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	050102003001
	项目名称
	栽植色带 红叶石楠
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	2,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：栽植、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	9
	050102003002
	栽植色带 金叶女贞
	栽植、养护
	㎡
	1,800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	050102003002
	项目名称
	栽植色带 金叶女贞
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	1,800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：栽植、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	10
	050102003003
	栽植色带 小叶栀子
	栽植、养护
	㎡
	1,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	050102003003
	项目名称
	栽植色带 小叶栀子
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	1,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：栽植、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	11
	050102004001
	铺种草坪 混播草
	铺种、压实、养护
	㎡
	12,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	050102004001
	项目名称
	铺种草坪 混播草
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	12,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：铺种、压实、养护
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	12
	050103001001
	绿化养护 一年
	浇水、施肥、修剪、防虫
	㎡
	18,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	050103001001
	项目名称
	绿化养护 一年
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	18,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：浇水、施肥、修剪、防虫
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	13
	010403003001
	砖砌围墙 2.2m高
	基础、砌筑、压顶、抹灰
	m
	2,800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010403003001
	项目名称
	砖砌围墙 2.2m高
	计量单位
	m

	清单工程量
	2,800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：基础、砌筑、压顶、抹灰
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	14
	010403003002
	铁艺围墙 1.8m高
	基础、铁艺安装、油漆
	m
	1,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010403003002
	项目名称
	铁艺围墙 1.8m高
	计量单位
	m

	清单工程量
	1,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：基础、铁艺安装、油漆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	15
	010808001001
	电动伸缩门安装
	门体、电机、轨道、调试
	樘
	9.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010808001001
	项目名称
	电动伸缩门安装
	计量单位
	樘

	清单工程量
	9.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：门体、电机、轨道、调试
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	16
	010808002001
	铁艺大门安装
	制作、安装、油漆、五金
	樘
	18.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010808002001
	项目名称
	铁艺大门安装
	计量单位
	樘

	清单工程量
	18.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：制作、安装、油漆、五金
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	17
	010606001001
	钢结构自行车棚
	钢柱、钢梁、彩钢顶、油漆
	㎡
	2,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010606001001
	项目名称
	钢结构自行车棚
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	2,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：钢柱、钢梁、彩钢顶、油漆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	18
	010606002001
	膜结构电动车棚
	膜布、钢结构、基础
	㎡
	1,800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010606002001
	项目名称
	膜结构电动车棚
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	1,800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：膜布、钢结构、基础
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	19
	010606003001
	车棚充电插座安装
	管线、插座、配电箱
	位
	800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010606003001
	项目名称
	车棚充电插座安装
	计量单位
	位

	清单工程量
	800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：管线、插座、配电箱
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	20
	010403004001
	垃圾分类亭基础
	混凝土基础、预埋件
	座
	45.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010403004001
	项目名称
	垃圾分类亭基础
	计量单位
	座

	清单工程量
	45.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：混凝土基础、预埋件
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	21
	010607001001
	垃圾分类亭制作安装
	钢结构、顶棚、标识
	座
	45.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010607001001
	项目名称
	垃圾分类亭制作安装
	计量单位
	座

	清单工程量
	45.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：钢结构、顶棚、标识
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	22
	010607002001
	分类垃圾桶配置 240L
	塑料垃圾桶、分类标识
	个
	180.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010607002001
	项目名称
	分类垃圾桶配置 240L
	计量单位
	个

	清单工程量
	180.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：塑料垃圾桶、分类标识
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	23
	010607003001
	宣传栏制作安装
	不锈钢宣传栏、玻璃
	个
	27.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010607003001
	项目名称
	宣传栏制作安装
	计量单位
	个

	清单工程量
	27.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：不锈钢宣传栏、玻璃
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	24
	010607003002
	指示牌、楼栋牌安装
	铝板标识、立杆、安装
	块
	180.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010607003002
	项目名称
	指示牌、楼栋牌安装
	计量单位
	块

	清单工程量
	180.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：铝板标识、立杆、安装
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	25
	010607003003
	文化墙制作
	基层、喷绘、亚克力字
	㎡
	350.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010607003003
	项目名称
	文化墙制作
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	350.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：基层、喷绘、亚克力字
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	26
	010607004001
	健身器材安装
	漫步机、太极揉推器等
	套
	117.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010607004001
	项目名称
	健身器材安装
	计量单位
	套

	清单工程量
	117.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：漫步机、太极揉推器等
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	27
	010607004002
	健身器材基础
	C20混凝土基础、预埋件
	套
	117.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010607004002
	项目名称
	健身器材基础
	计量单位
	套

	清单工程量
	117.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：C20混凝土基础、预埋件
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	28
	010607004003
	儿童游乐设施安装
	滑梯、秋千等成套设施
	套
	9.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010607004003
	项目名称
	儿童游乐设施安装
	计量单位
	套

	清单工程量
	9.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：滑梯、秋千等成套设施
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	29
	010607004004
	休闲座椅安装
	成品座椅、固定
	条
	180.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010607004004
	项目名称
	休闲座椅安装
	计量单位
	条

	清单工程量
	180.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：成品座椅、固定
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	30
	040205006002
	无障碍坡道改造
	坡道、扶手、标识
	处
	45.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	040205006002
	项目名称
	无障碍坡道改造
	计量单位
	处

	清单工程量
	45.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：坡道、扶手、标识
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	31
	011503002001
	无障碍扶手安装
	楼道、卫生间扶手
	m
	850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011503002001
	项目名称
	无障碍扶手安装
	计量单位
	m

	清单工程量
	850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：楼道、卫生间扶手
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	32
	011503003001
	盲道铺设
	提示盲道、行进盲道
	㎡
	1,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011503003001
	项目名称
	盲道铺设
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	1,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：提示盲道、行进盲道
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	33
	010607005001
	晾衣杆安装
	不锈钢晾衣杆、支架
	m
	1,800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010607005001
	项目名称
	晾衣杆安装
	计量单位
	m

	清单工程量
	1,800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：不锈钢晾衣杆、支架
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	34
	010607005002
	电动车充电棚消防设施
	灭火器、烟感、应急灯
	处
	18.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010607005002
	项目名称
	电动车充电棚消防设施
	计量单位
	处

	清单工程量
	18.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：灭火器、烟感、应急灯
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	35
	010607005003
	小区道闸系统安装
	道闸、车牌识别、管理系统
	套
	9.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010607005003
	项目名称
	小区道闸系统安装
	计量单位
	套

	清单工程量
	9.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：道闸、车牌识别、管理系统
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	36
	010607005004
	信报箱安装
	不锈钢信报箱
	户
	4,391.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	010607005004
	项目名称
	信报箱安装
	计量单位
	户

	清单工程量
	4,391.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：不锈钢信报箱
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。


L 分部分项清单表
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	1
	011701001001
	综合脚手架
	搭设、拆除、安全网
	㎡
	6,800.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011701001001
	项目名称
	综合脚手架
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	6,800.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：搭设、拆除、安全网
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	2
	011701002001
	里脚手架
	砌筑、装修用脚手架
	㎡
	12,000.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011701002001
	项目名称
	里脚手架
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	12,000.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：砌筑、装修用脚手架
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	3
	011702001001
	混凝土基础模板
	制作、安装、拆除
	㎡
	850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011702001001
	项目名称
	混凝土基础模板
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：制作、安装、拆除
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	4
	011702002001
	混凝土矩形柱模板
	制作、安装、拆除
	㎡
	1,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011702002001
	项目名称
	混凝土矩形柱模板
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	1,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：制作、安装、拆除
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	5
	011702003001
	混凝土梁模板
	制作、安装、拆除
	㎡
	2,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011702003001
	项目名称
	混凝土梁模板
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	2,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：制作、安装、拆除
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	6
	011702004001
	混凝土板模板
	制作、安装、拆除
	㎡
	3,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011702004001
	项目名称
	混凝土板模板
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	3,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：制作、安装、拆除
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	7
	011702005001
	混凝土楼梯模板
	制作、安装、拆除
	㎡
	180.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011702005001
	项目名称
	混凝土楼梯模板
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	180.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：制作、安装、拆除
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	8
	011702006001
	混凝土其他构件模板
	制作、安装、拆除
	㎡
	520.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011702006001
	项目名称
	混凝土其他构件模板
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	520.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：制作、安装、拆除
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	9
	011703001001
	垂直运输
	卷扬机、塔吊运输
	天
	240.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011703001001
	项目名称
	垂直运输
	计量单位
	天

	清单工程量
	240.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：卷扬机、塔吊运输
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	10
	011704001001
	超高施工增加费
	人工、机械降效
	㎡
	0.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011704001001
	项目名称
	超高施工增加费
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	0.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：人工、机械降效
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	11
	011705001001
	大型机械设备进出场
	挖掘机、压路机进出场
	台次
	25.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011705001001
	项目名称
	大型机械设备进出场
	计量单位
	台次

	清单工程量
	25.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：挖掘机、压路机进出场
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	12
	011705002001
	大型机械设备安拆
	塔吊、挖掘机安拆
	台次
	12.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011705002001
	项目名称
	大型机械设备安拆
	计量单位
	台次

	清单工程量
	12.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：塔吊、挖掘机安拆
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	13
	011706001001
	施工排水
	水泵排水、台班
	台时
	850.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011706001001
	项目名称
	施工排水
	计量单位
	台时

	清单工程量
	850.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：水泵排水、台班
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	14
	011706002001
	施工降水
	轻型井点降水
	套天
	120.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011706002001
	项目名称
	施工降水
	计量单位
	套天

	清单工程量
	120.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：轻型井点降水
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	15
	011707008001
	临时便道
	临时道路铺设、拆除
	㎡
	3,500.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011707008001
	项目名称
	临时便道
	计量单位
	㎡

	清单工程量
	3,500.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：临时道路铺设、拆除
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	16
	011707008002
	临时围挡
	彩钢围挡搭设、拆除
	m
	5,200.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011707008002
	项目名称
	临时围挡
	计量单位
	m

	清单工程量
	5,200.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：彩钢围挡搭设、拆除
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	17
	011707008003
	临时设施
	办公室、宿舍、库房
	项
	1.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011707008003
	项目名称
	临时设施
	计量单位
	项

	清单工程量
	1.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：办公室、宿舍、库房
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	18
	011707008004
	安全防护设施
	安全帽、安全带、防护棚
	项
	1.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011707008004
	项目名称
	安全防护设施
	计量单位
	项

	清单工程量
	1.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：安全帽、安全带、防护棚
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	19
	011707008005
	扬尘治理设施
	喷淋、雾炮、洗车台
	项
	1.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011707008005
	项目名称
	扬尘治理设施
	计量单位
	项

	清单工程量
	1.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：喷淋、雾炮、洗车台
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）

	20
	011707008006
	夜间施工照明
	照明灯具、线路
	项
	1.00
	——
	——





综合单价分析表
	项目编码
	011707008006
	项目名称
	夜间施工照明
	计量单位
	项

	清单工程量
	1.00
	综合单价
	——
	合价
	——


项目特征：照明灯具、线路
	费用名称
	单位
	消耗量
	单价（元）
	合价（元）

	人工费
	
	
	
	

	材料费
	
	
	
	

	机械费
	
	
	
	

	企业管理费
	
	
	
	

	利润
	
	
	
	


注：综合单价包含人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润及招标文件约定范围内的风险费用，不含规费、增值税。


工程量清单使用说明

1. 本工程量清单为内江市威远县居民生活区老旧片区改造劳务总承包项目政府采购招标专用文件，与竞争性谈判文件、施工图纸、技术规范共同构成投标报价的依据，与合同具有同等法律效力。
2. 投标人应按本清单规定的格式填写综合单价和合价，清单中的每一个项目均需填写单价和合价，投标人没有填写单价和合价的项目，其费用应视为已包含在工程量清单的其他单价和合价中，中标后必须完成清单项目但不予另行支付。
3. 综合单价应包含为完成该清单项目所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、检测费、成品保护费、垃圾清运费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。
4. 工程量清单中所列的工程数量仅作为投标报价的基础，不作为最终结算的工程量，结算工程量以实际完成并经采购人、监理、审计三方共同确认的合格工程量为准。
5. 本清单项目特征描述中未详尽描述的做法和工艺，均按国家及四川省现行施工及验收规范、标准图集执行，投标人应在报价中综合考虑相关费用。
6. 投标人报价时应充分考虑老旧小区施工的特殊性，包括施工场地狭窄、居民干扰、分段施工、夜间施工、二次搬运、成品保护、与居民沟通协调等因素，相关费用应包含在投标报价中，采购人不另行支付。
7. 安全文明施工费、规费、增值税等不可竞争费用，必须按国家及四川省相关规定计取，不得作为竞争性费用让利。
8. 本清单的解释权归采购人及采购代理单位所有。


采购人：威远县城市发展投资有限责任公司
采购代理单位：中建八局建工集团四川分公司
日期：2026年06月08日
