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总 说 明
一、工程概况
1.工程名称：中国华电集团（海西）能源公司办公楼新建项目
[bookmark: _GoBack]2.建设地点：青海省海西州电力产业园区
3.建设规模：总建筑面积3,072.70m²，其中综合楼2,997.93m²、锅炉房59.96m²、门卫房14.81m²。
4.结构类型：钢筋混凝土框架结构。
5.层数：综合楼4层，锅炉房1层，门卫房1层。
6.建筑高度：15.6m。
7.计划工期：365日历天。
8.质量要求：合格。
9.招标范围：工程量清单范围内的土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程及室外道路、管网、绿化、围墙大门等配套工程。
二、编制依据
1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
3.《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
4.《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
5.《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；
6.青海省现行建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程消耗量定额及配套计价文件；
7.青海省住房和城乡建设厅发布的最新计价依据及调整文件；
8.本工程施工图纸、招标文件、招标答疑及相关技术资料；
9.《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及政府采购相关规定。
三、工程量清单编制说明
1.本工程量清单依据施工图纸、GB50500-2013及各专业工程量计算规范编制，清单项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量均按规范规定列项。
2.本工程量清单所列工程量是按设计图纸计算的估算数量，仅作为投标报价的共同基础，竣工结算按实际完成并经发包人、监理工程师确认的工程量计算。
3.分部分项工程量清单特征描述中未详尽描述的内容，应视为符合设计及规范要求，投标人应综合考虑在报价中。
4.措施项目清单投标人可根据施工组织设计自行增减，报价应包含完成该项目所需的全部费用。
5.暂列金额按招标人给定金额计入投标总价，由发包人根据工程实际情况掌握使用。
6.材料价格参照青海省工程造价管理机构发布的信息价及市场价格，投标人应自行考虑市场价格波动风险。
7.本工程位于青藏高原地区，投标人应充分考虑高原施工降效、冬季施工、材料运输距离远、冻土开挖等因素，相关费用计入综合单价。
8.安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费用，应按国家及青海省相关规定计取。
9.本工程量清单中的综合单价、合价栏均由投标人自主填报，招标人不提供任何报价。
10.综合单价分析表由投标人逐项填写，作为投标文件的组成部分。
四、其他需要说明的问题
1.本工程商品混凝土全部采用预拌商品混凝土，投标人报价时应考虑泵送费用。
2.钢筋采用HRB400级热轧带肋钢筋，接头方式按设计及规范要求，接头费用计入综合单价。
3.外墙保温采用挤塑聚苯板（XPS），燃烧性能不低于B1级，须提供检测报告。
4.门窗采用断桥铝合金中空玻璃窗，气密性、水密性、抗风压性能应符合国家标准。
5.消防工程须经当地消防部门验收合格，相关验收费由承包人承担。
6.锅炉设备须由具备相应资质的单位安装，并经特种设备检验部门验收合格。
7.绿化工程养护期为一年，养护期内苗木死亡由承包人免费补植。
8.所有材料、设备必须具有产品合格证、检测报告，进场前须经监理工程师验收。


分部分项工程量清单与计价表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	A  土石方工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	1
	010101001001
	平整场地
	1.土壤类别：二类土
2.弃土运距：自行考虑
	m²
	3200.00
	
	

	2
	010101004001
	挖一般土方
	1.土壤类别：二类土
2.挖土深度：2.5m以内
3.弃土运距：自行考虑
	m³
	2800.00
	
	

	3
	010103001001
	回填方
	1.密实度要求：压实系数≥0.94
2.填方来源：原土回填
	m³
	1500.00
	
	

	4
	010103002001
	余方弃置
	1.废弃料品种：一般土方
2.运距：自行考虑
	m³
	1300.00
	
	

	5
	010101003001
	冻土开挖
	1.冻土厚度：1.5m
2.开挖方式：机械配合人工
	m³
	800.00
	
	

	本分部小计
	
	
	



	B  地基处理与边坡支护工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	6
	010201001001
	换填垫层
	1.材料种类：级配砂石
2.压实系数：≥0.97
3.厚度：500mm
	m³
	120.00
	
	

	本分部小计
	
	
	



	C  砌筑工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	7
	010401001001
	砖基础
	1.砖品种：MU10烧结普通砖
2.砂浆强度：M10水泥砂浆
	m³
	45.00
	
	

	8
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种：加气混凝土砌块
2.砂浆强度：M5混合砂浆
3.墙体厚度：200mm
	m³
	620.00
	
	

	9
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种：加气混凝土砌块
2.砂浆强度：M5混合砂浆
3.墙体厚度：100mm
	m³
	85.00
	
	

	本分部小计
	
	
	



	D  混凝土及钢筋混凝土工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	10
	010501001001
	垫层
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C15
	m³
	85.00
	
	

	11
	010501003001
	独立基础
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C30
	m³
	320.00
	
	

	12
	010502001001
	矩形柱
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C30
3.柱截面：500×500
	m³
	180.00
	
	

	13
	010502002001
	构造柱
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C25
3.柱截面：240×240
	m³
	18.00
	
	

	14
	010503001001
	基础梁
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C30
3.梁截面：300×600
	m³
	95.00
	
	

	15
	010503002001
	矩形梁
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C30
3.梁截面：250×500
	m³
	280.00
	
	

	16
	010503004001
	圈梁
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C25
3.梁截面：240×180
	m³
	25.00
	
	

	17
	010503005001
	过梁
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C25
	m³
	12.00
	
	

	18
	010505001001
	有梁板
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C30
3.板厚度：120mm
	m³
	420.00
	
	

	19
	010506001001
	直形楼梯
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C30
	m²
	120.00
	
	

	20
	010507007001
	其他构件
	1.构件类型：压顶、台阶等
2.强度等级：C25
	m³
	35.00
	
	

	21
	010515001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类：HRB400
2.规格：Φ10以内
	t
	28.50
	
	

	22
	010515001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类：HRB400
2.规格：Φ12～Φ25
	t
	167.00
	
	

	23
	010516002001
	预埋铁件
	1.材质：Q235B
	t
	2.80
	
	

	本分部小计
	
	
	



	E  金属结构工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	24
	010606008001
	钢梯
	1.钢材品种：Q235B
2.油漆品种：防锈漆两遍、调和漆两遍
	t
	3.50
	
	

	25
	010606013001
	零星钢构件
	1.构件类型：栏杆、扶手等
	t
	5.20
	
	

	本分部小计
	
	
	



	F  屋面及防水工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	26
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.卷材品种：SBS改性沥青防水卷材
2.厚度：3mm+3mm双层
3.防水层数：两层
	m²
	820.00
	
	

	27
	010903002001
	墙面涂膜防水
	1.涂膜品种：聚氨酯防水涂料
2.厚度：1.5mm
3.部位：卫生间墙面
	m²
	450.00
	
	

	28
	010904002001
	楼（地）面涂膜防水
	1.涂膜品种：聚氨酯防水涂料
2.厚度：1.5mm
3.部位：卫生间楼地面
	m²
	280.00
	
	

	29
	010902003001
	屋面排水管
	1.排水管品种：UPVC
2.管径：De110
3.配件：含雨水斗、伸缩节
	m
	210.00
	
	

	本分部小计
	
	
	



	G  保温隔热工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	30
	011001001001
	保温隔热屋面
	1.保温材料：挤塑聚苯板XPS
2.厚度：80mm
3.导热系数：≤0.030W/(m·K)
	m²
	820.00
	
	

	31
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温材料：挤塑聚苯板XPS
2.厚度：50mm
3.部位：外墙
	m²
	2200.00
	
	

	本分部小计
	
	
	



	H  楼地面装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	32
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度：20mm
2.砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆
	m²
	1100.00
	
	

	33
	011102003001
	块料楼地面
	1.结合层厚度：30mm
2.面层材料：800×800抛光砖
3.勾缝材料：专用勾缝剂
	m²
	1650.00
	
	

	34
	011102003002
	块料楼地面
	1.面层材料：300×300防滑地砖
2.部位：卫生间、开水间
	m²
	280.00
	
	

	35
	011106002001
	块料楼梯面层
	1.面层材料：防滑地砖
2.规格：300×300
	m²
	120.00
	
	

	36
	011108001001
	防静电活动地板
	1.支架高度：200mm
2.面层材料：全钢防静电地板
3.规格：600×600
	m²
	200.00
	
	

	本分部小计
	
	
	



	I  墙柱面装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	37
	011201001001
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型：内墙
2.抹灰厚度：20mm
3.砂浆配合比：混合砂浆
	m²
	6500.00
	
	

	38
	011201001002
	墙面一般抹灰
	1.墙体类型：外墙
2.抹灰厚度：20mm
3.砂浆配合比：水泥砂浆
	m²
	2200.00
	
	

	39
	011204003001
	墙面块料面层
	1.面层材料：墙砖300×450
2.部位：卫生间
3.结合层：水泥砂浆
	m²
	450.00
	
	

	40
	011207001001
	墙面喷刷涂料
	1.涂料品种：内墙乳胶漆
2.刮腻子遍数：两遍
3.刷涂料遍数：两遍
	m²
	6500.00
	
	

	41
	011207001002
	墙面喷刷涂料
	1.涂料品种：外墙弹性涂料
2.基层处理：满刮腻子
3.刷涂料遍数：底漆一遍、面漆两遍
	m²
	2200.00
	
	

	本分部小计
	
	
	



	J  天棚工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	42
	011301001001
	天棚抹灰
	1.抹灰厚度：15mm
2.砂浆配合比：混合砂浆
3.基层类型：混凝土板
	m²
	2800.00
	
	

	43
	011302001001
	吊顶天棚
	1.龙骨类型：T型轻钢龙骨
2.面层材料：矿棉板600×600
3.吊顶高度：300mm
	m²
	2200.00
	
	

	44
	011302001002
	吊顶天棚
	1.龙骨类型：轻钢龙骨
2.面层材料：铝扣板300×300
3.部位：卫生间
	m²
	150.00
	
	

	本分部小计
	
	
	



	K  门窗工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	45
	010801001001
	木质门
	1.门类型：实木复合门
2.框材质：实木复合
3.含门套、五金、安装
	樘
	65.00
	
	

	46
	010802001001
	金属门
	1.门类型：钢制防盗门
2.框材质：钢质
3.含五金、安装
	樘
	18.00
	
	

	47
	010802003001
	防火门
	1.门类型：甲级钢质防火门
2.含闭门器、顺序器、五金
	m²
	32.00
	
	

	48
	010807001001
	金属窗
	1.窗类型：断桥铝合金窗
2.玻璃品种：中空玻璃5+12A+5
3.含五金、纱窗
	m²
	420.00
	
	

	本分部小计
	
	
	



	L  油漆、涂料、裱糊工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	49
	011401001001
	木门油漆
	1.油漆品种：调和漆
2.刷油遍数：底油一遍、调和漆两遍
	樘
	65.00
	
	

	50
	011405001001
	金属面油漆
	1.油漆品种：防锈漆、调和漆
2.刷油遍数：防锈漆两遍、调和漆两遍
	t
	8.70
	
	

	本分部小计
	
	
	



	M  给排水、采暖、燃气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	51
	031001001001
	镀锌钢管
	1.安装部位：室内给水
2.规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接
4.压力试验：已包含
	m
	180.00
	
	

	52
	031001001002
	镀锌钢管
	1.安装部位：室内给水
2.规格：DN32
3.连接方式：螺纹连接
	m
	320.00
	
	

	53
	031001001003
	镀锌钢管
	1.安装部位：室内给水
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接
	m
	280.00
	
	

	54
	031001005001
	铸铁排水管
	1.安装部位：室内排水
2.规格：DN100
3.连接方式：承插连接
	m
	260.00
	
	

	55
	031001005002
	铸铁排水管
	1.安装部位：室内排水
2.规格：DN75
3.连接方式：承插连接
	m
	180.00
	
	

	56
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位：雨水系统
2.材质：UPVC
3.规格：De110
4.连接方式：粘接
	m
	210.00
	
	

	57
	031003001001
	螺纹阀门
	1.类型：截止阀
2.规格：DN50
3.材质：铜质
	个
	25.00
	
	

	58
	031003001002
	螺纹阀门
	1.类型：球阀
2.规格：DN25
3.材质：铜质
	个
	65.00
	
	

	59
	031004003001
	洗脸盆
	1.材质：陶瓷
2.规格：普通型
3.附件：冷热水龙头、下水
	组
	28.00
	
	

	60
	031004006001
	坐便器
	1.材质：陶瓷
2.类型：连体式
3.附件：水箱、配件
	组
	22.00
	
	

	61
	031004007001
	拖布池
	1.材质：陶瓷
2.附件：水龙头、下水
	组
	10.00
	
	

	62
	031004001001
	洗涤盆
	1.材质：不锈钢
2.附件：水龙头、下水
	组
	8.00
	
	

	63
	031001001004
	镀锌钢管
	1.安装部位：采暖系统
2.规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接
4.保温：橡塑保温30mm
	m
	220.00
	
	

	64
	031001001005
	镀锌钢管
	1.安装部位：采暖系统
2.规格：DN32
3.连接方式：螺纹连接
4.保温：橡塑保温30mm
	m
	380.00
	
	

	65
	031001001006
	镀锌钢管
	1.安装部位：采暖系统
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接
4.保温：橡塑保温30mm
	m
	320.00
	
	

	66
	031001001007
	镀锌钢管
	1.安装部位：采暖系统
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接
4.保温：橡塑保温30mm
	m
	280.00
	
	

	67
	031005001001
	铸铁散热器
	1.型号：四柱760型
2.组装片数：按设计
3.除锈刷油：防锈漆两遍、银粉两遍
	组
	75.00
	
	

	68
	031003001003
	螺纹阀门
	1.类型：温控阀
2.规格：DN25
	个
	75.00
	
	

	69
	031208002001
	管道绝热
	1.绝热材料：橡塑保温管壳
2.厚度：30mm
3.部位：采暖管道
	m³
	12.00
	
	

	70
	030113001001
	锅炉
	1.类型：常压燃气热水锅炉
2.规格：2t/h
3.型号：由投标人选定
	台
	1.00
	
	

	71
	030113002001
	锅炉辅助设备
	1.名称：循环水泵、补水泵、水处理设备等
2.包含安装、调试
	套
	1.00
	
	

	本分部小计
	
	
	



	N  消防工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	72
	030901001001
	水喷淋钢管
	1.安装部位：室内消防
2.规格：DN100
3.连接方式：沟槽连接
	m
	280.00
	
	

	73
	030901001002
	水喷淋钢管
	1.安装部位：室内消防
2.规格：DN65
3.连接方式：螺纹连接
	m
	120.00
	
	

	74
	030902001001
	室内消火栓
	1.型号：SN65型
2.附件：水带25m、水枪、接口
	套
	16.00
	
	

	75
	030904008001
	灭火器
	1.类型：手提式干粉灭火器
2.型号：MFZ/ABC4
3.部位：按规范配置
	具
	35.00
	
	

	本分部小计
	
	
	



	O  电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	76
	030404017001
	配电箱
	1.名称：总配电箱
2.安装方式：落地安装
3.包含箱体、开关、元器件
	台
	2.00
	
	

	77
	030404017002
	配电箱
	1.名称：照明配电箱
2.安装方式：嵌入式
3.包含箱体、开关、元器件
	台
	12.00
	
	

	78
	030411001001
	配管
	1.名称：焊接钢管
2.规格：SC20
3.配置形式：暗配
	m
	2200.00
	
	

	79
	030411001002
	配管
	1.名称：焊接钢管
2.规格：SC25
3.配置形式：暗配
	m
	1500.00
	
	

	80
	030411001003
	配管
	1.名称：焊接钢管
2.规格：SC15
3.配置形式：暗配（消防报警）
	m
	600.00
	
	

	81
	030411004001
	配线
	1.名称：铜芯绝缘导线
2.规格：BV-2.5mm²
3.敷设方式：管内穿线
	m
	8500.00
	
	

	82
	030411004002
	配线
	1.名称：铜芯绝缘导线
2.规格：BV-4mm²
3.敷设方式：管内穿线
	m
	4200.00
	
	

	83
	030411004003
	配线
	1.名称：铜芯绝缘导线
2.规格：BV-10mm²
3.敷设方式：管内穿线
	m
	1200.00
	
	

	84
	030404034001
	照明开关
	1.名称：翘板开关
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	180.00
	
	

	85
	030404035001
	插座
	1.名称：五孔安全型插座
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装
	个
	320.00
	
	

	86
	030412001001
	普通灯具
	1.名称：LED吸顶灯
2.规格：24W
3.安装方式：吸顶
	套
	165.00
	
	

	87
	030412005001
	荧光灯
	1.名称：LED格栅灯盘
2.规格：600×600 36W
3.安装方式：嵌入式
	套
	120.00
	
	

	88
	030412004001
	装饰灯
	1.名称：应急照明灯、疏散指示灯
2.含蓄电池
	套
	45.00
	
	

	本分部小计
	
	
	



	P  建筑智能化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	89
	030502001001
	双绞线缆
	1.名称：超五类非屏蔽双绞线
2.敷设方式：管内/桥架内敷设
	m
	3500.00
	
	

	90
	030502012001
	信息插座
	1.名称：网络、电话信息插座
2.安装方式：暗装
3.含模块、面板
	个
	85.00
	
	

	91
	030501004001
	机柜
	1.名称：网络机柜
2.规格：19英寸标准机柜
	台
	2.00
	
	

	92
	030502009001
	跳线架
	1.名称：配线架
2.规格：24口
	条
	4.00
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	Q  防雷及接地工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	93
	030409001001
	接地极
	1.名称：接地极
2.材质：镀锌角钢L50×50×5
3.长度：2.5m
	根
	32.00
	
	

	94
	030409002001
	接地母线
	1.名称：接地母线
2.材质：镀锌扁钢-40×4
3.敷设部位：户外
	m
	280.00
	
	

	95
	030409002002
	避雷引下线
	1.名称：避雷引下线
2.材质：利用建筑物主筋
3.敷设方式：柱内主筋引下
	m
	180.00
	
	

	96
	030409003001
	避雷网
	1.名称：避雷网
2.材质：镀锌圆钢Φ12
3.敷设部位：屋面
	m
	320.00
	
	

	97
	030414011001
	接地装置调试
	1.名称：接地电阻测试
2.系统：防雷接地、保护接地
	系统
	2.00
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	R  通风空调工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	98
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.材质：镀锌钢板
2.厚度：0.75mm
3.形状：矩形
	m²
	180.00
	
	

	99
	030703001001
	碳钢阀门
	1.名称：防火阀、调节阀
2.规格：按设计
	个
	12.00
	
	

	100
	030703007001
	百叶风口
	1.名称：铝合金百叶风口
2.规格：按设计
	个
	35.00
	
	

	101
	030108001001
	轴流通风机
	1.名称：轴流排气扇
2.规格：卫生间排气扇
	台
	28.00
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	S  室外道路及管网工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	102
	040101001001
	路基处理
	1.部位：道路路基
2.处理方式：路床整形碾压
	m²
	3200.00
	
	

	103
	040202001001
	垫层
	1.材料：5%水泥稳定碎石
2.厚度：200mm
	m²
	3200.00
	
	

	104
	040203006001
	沥青混凝土路面
	1.材料：AC-13C细粒式沥青混凝土
2.厚度：40mm
	m²
	3200.00
	
	

	105
	040204003001
	安砌侧石
	1.材料：C30混凝土路缘石
2.规格：1000×300×150
	m
	580.00
	
	

	106
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.材料：透水砖
2.规格：200×100×60
	m²
	800.00
	
	

	107
	040501002001
	混凝土管道铺设
	1.管材：HDPE双壁波纹管
2.规格：DN300
3.接口形式：橡胶圈接口
	m
	380.00
	
	

	108
	040501002002
	混凝土管道铺设
	1.管材：HDPE双壁波纹管
2.规格：DN200
3.接口形式：橡胶圈接口
	m
	220.00
	
	

	109
	040504001001
	砌筑检查井
	1.井深：按设计
2.材质：砖砌
3.井径：Φ1000
	座
	18.00
	
	

	110
	040504004001
	雨水口
	1.类型：砖砌单箅雨水口
2.箅子材质：球墨铸铁
	座
	15.00
	
	

	111
	040504008001
	化粪池
	1.型号：10#钢筋混凝土化粪池
2.有效容积：按设计
	座
	1.00
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	T  园林绿化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	112
	050101006001
	整理绿化用地
	1.厚度：300mm内
2.土壤改良：包含
	m²
	2500.00
	
	

	113
	050102001001
	栽植乔木
	1.种类：青海云杉
2.胸径：8～10cm
3.养护期：一年
	株
	45.00
	
	

	114
	050102001002
	栽植乔木
	1.种类：国槐
2.胸径：6～8cm
3.养护期：一年
	株
	35.00
	
	

	115
	050102004001
	栽植灌木
	1.种类：紫叶矮樱
2.冠幅：80cm
3.养护期：一年
	株
	180.00
	
	

	116
	050102012001
	铺种草皮
	1.草种：早熟禾混播
2.铺种方式：满铺
3.养护期：一年
	m²
	2200.00
	
	

	117
	050103001001
	喷灌管线安装
	1.管材：PE管
2.包含喷头、阀门等
	m
	600.00
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	U  附属及室外配套工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	118
	010401003001
	实心砖墙
	1.部位：围墙
2.厚度：240mm
3.砂浆：M5混合砂浆
	m³
	180.00
	
	

	119
	010802004001
	铁艺大门
	1.尺寸：3m×2m
2.材质：铁艺
3.油漆：防锈漆两遍、面漆两遍
	樘
	2.00
	
	

	120
	010802004002
	电动伸缩门
	1.尺寸：8m长
2.材质：不锈钢
3.含电机、控制系统
	樘
	1.00
	
	

	121
	040205002001
	篮球场
	1.面层：硅PU
2.尺寸：标准篮球场
3.包含划线、球架
	座
	1.00
	
	

	122
	010507007002
	升旗台
	1.结构：砖砌
2.面层：大理石贴面
3.含旗杆
	座
	1.00
	
	

	123
	030412004002
	庭院灯
	1.高度：3.5m
2.光源：LED
3.含基础、接线
	套
	25.00
	
	

	124
	030412004003
	路灯
	1.高度：8m
2.光源：LED
3.含基础、接线
	套
	8.00
	
	

	125
	031001006002
	塑料管
	1.部位：室外给水
2.材质：PE管
3.规格：De110
	m
	320.00
	
	

	126
	031001006003
	塑料管
	1.部位：室外给水
2.材质：PE管
3.规格：De63
	m
	180.00
	
	

	127
	030411001004
	配管
	1.部位：室外电力
2.材质：焊接钢管
3.规格：SC100
	m
	450.00
	
	

	128
	030411001005
	配管
	1.部位：室外通信
2.材质：焊接钢管
3.规格：SC50
	m
	300.00
	
	

	本分部小计
	
	
	



	合    计
	
	
	




综合单价分析表
以下综合单价分析表由投标人逐项填写，每项清单项目填写一份，作为投标报价及竣工结算的依据。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010101001001
	项目名称
	平整场地
	计量单位
	m²
	工程量
	3200.00

	项目特征
	1.土壤类别：二类土
2.弃土运距：自行考虑



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010101004001
	项目名称
	挖一般土方
	计量单位
	m³
	工程量
	2800.00

	项目特征
	1.土壤类别：二类土
2.挖土深度：2.5m以内
3.弃土运距：自行考虑



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010103001001
	项目名称
	回填方
	计量单位
	m³
	工程量
	1500.00

	项目特征
	1.密实度要求：压实系数≥0.94
2.填方来源：原土回填



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010103002001
	项目名称
	余方弃置
	计量单位
	m³
	工程量
	1300.00

	项目特征
	1.废弃料品种：一般土方
2.运距：自行考虑



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010101003001
	项目名称
	冻土开挖
	计量单位
	m³
	工程量
	800.00

	项目特征
	1.冻土厚度：1.5m
2.开挖方式：机械配合人工



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010201001001
	项目名称
	换填垫层
	计量单位
	m³
	工程量
	120.00

	项目特征
	1.材料种类：级配砂石
2.压实系数：≥0.97
3.厚度：500mm



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010401001001
	项目名称
	砖基础
	计量单位
	m³
	工程量
	45.00

	项目特征
	1.砖品种：MU10烧结普通砖
2.砂浆强度：M10水泥砂浆



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010402001001
	项目名称
	砌块墙
	计量单位
	m³
	工程量
	620.00

	项目特征
	1.砌块品种：加气混凝土砌块
2.砂浆强度：M5混合砂浆
3.墙体厚度：200mm



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010402001002
	项目名称
	砌块墙
	计量单位
	m³
	工程量
	85.00

	项目特征
	1.砌块品种：加气混凝土砌块
2.砂浆强度：M5混合砂浆
3.墙体厚度：100mm



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010501001001
	项目名称
	垫层
	计量单位
	m³
	工程量
	85.00

	项目特征
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C15



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010501003001
	项目名称
	独立基础
	计量单位
	m³
	工程量
	320.00

	项目特征
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C30



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010502001001
	项目名称
	矩形柱
	计量单位
	m³
	工程量
	180.00

	项目特征
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C30
3.柱截面：500×500



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010502002001
	项目名称
	构造柱
	计量单位
	m³
	工程量
	18.00

	项目特征
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C25
3.柱截面：240×240



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010503001001
	项目名称
	基础梁
	计量单位
	m³
	工程量
	95.00

	项目特征
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C30
3.梁截面：300×600



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010503002001
	项目名称
	矩形梁
	计量单位
	m³
	工程量
	280.00

	项目特征
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C30
3.梁截面：250×500



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010503004001
	项目名称
	圈梁
	计量单位
	m³
	工程量
	25.00

	项目特征
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C25
3.梁截面：240×180



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010503005001
	项目名称
	过梁
	计量单位
	m³
	工程量
	12.00

	项目特征
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C25



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010505001001
	项目名称
	有梁板
	计量单位
	m³
	工程量
	420.00

	项目特征
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C30
3.板厚度：120mm



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010506001001
	项目名称
	直形楼梯
	计量单位
	m²
	工程量
	120.00

	项目特征
	1.混凝土种类：商品混凝土
2.强度等级：C30



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010507007001
	项目名称
	其他构件
	计量单位
	m³
	工程量
	35.00

	项目特征
	1.构件类型：压顶、台阶等
2.强度等级：C25



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010515001001
	项目名称
	现浇构件钢筋
	计量单位
	t
	工程量
	28.50

	项目特征
	1.钢筋种类：HRB400
2.规格：Φ10以内



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010515001002
	项目名称
	现浇构件钢筋
	计量单位
	t
	工程量
	167.00

	项目特征
	1.钢筋种类：HRB400
2.规格：Φ12～Φ25



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010516002001
	项目名称
	预埋铁件
	计量单位
	t
	工程量
	2.80

	项目特征
	1.材质：Q235B



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010606008001
	项目名称
	钢梯
	计量单位
	t
	工程量
	3.50

	项目特征
	1.钢材品种：Q235B
2.油漆品种：防锈漆两遍、调和漆两遍



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010606013001
	项目名称
	零星钢构件
	计量单位
	t
	工程量
	5.20

	项目特征
	1.构件类型：栏杆、扶手等



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010902001001
	项目名称
	屋面卷材防水
	计量单位
	m²
	工程量
	820.00

	项目特征
	1.卷材品种：SBS改性沥青防水卷材
2.厚度：3mm+3mm双层
3.防水层数：两层



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010903002001
	项目名称
	墙面涂膜防水
	计量单位
	m²
	工程量
	450.00

	项目特征
	1.涂膜品种：聚氨酯防水涂料
2.厚度：1.5mm
3.部位：卫生间墙面



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010904002001
	项目名称
	楼（地）面涂膜防水
	计量单位
	m²
	工程量
	280.00

	项目特征
	1.涂膜品种：聚氨酯防水涂料
2.厚度：1.5mm
3.部位：卫生间楼地面



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010902003001
	项目名称
	屋面排水管
	计量单位
	m
	工程量
	210.00

	项目特征
	1.排水管品种：UPVC
2.管径：De110
3.配件：含雨水斗、伸缩节



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011001001001
	项目名称
	保温隔热屋面
	计量单位
	m²
	工程量
	820.00

	项目特征
	1.保温材料：挤塑聚苯板XPS
2.厚度：80mm
3.导热系数：≤0.030W/(m·K)



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011001003001
	项目名称
	保温隔热墙面
	计量单位
	m²
	工程量
	2200.00

	项目特征
	1.保温材料：挤塑聚苯板XPS
2.厚度：50mm
3.部位：外墙



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011101001001
	项目名称
	水泥砂浆楼地面
	计量单位
	m²
	工程量
	1100.00

	项目特征
	1.找平层厚度：20mm
2.砂浆配合比：1:2.5水泥砂浆



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011102003001
	项目名称
	块料楼地面
	计量单位
	m²
	工程量
	1650.00

	项目特征
	1.结合层厚度：30mm
2.面层材料：800×800抛光砖
3.勾缝材料：专用勾缝剂



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011102003002
	项目名称
	块料楼地面
	计量单位
	m²
	工程量
	280.00

	项目特征
	1.面层材料：300×300防滑地砖
2.部位：卫生间、开水间



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011106002001
	项目名称
	块料楼梯面层
	计量单位
	m²
	工程量
	120.00

	项目特征
	1.面层材料：防滑地砖
2.规格：300×300



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011108001001
	项目名称
	防静电活动地板
	计量单位
	m²
	工程量
	200.00

	项目特征
	1.支架高度：200mm
2.面层材料：全钢防静电地板
3.规格：600×600



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011201001001
	项目名称
	墙面一般抹灰
	计量单位
	m²
	工程量
	6500.00

	项目特征
	1.墙体类型：内墙
2.抹灰厚度：20mm
3.砂浆配合比：混合砂浆



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011201001002
	项目名称
	墙面一般抹灰
	计量单位
	m²
	工程量
	2200.00

	项目特征
	1.墙体类型：外墙
2.抹灰厚度：20mm
3.砂浆配合比：水泥砂浆



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011204003001
	项目名称
	墙面块料面层
	计量单位
	m²
	工程量
	450.00

	项目特征
	1.面层材料：墙砖300×450
2.部位：卫生间
3.结合层：水泥砂浆



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011207001001
	项目名称
	墙面喷刷涂料
	计量单位
	m²
	工程量
	6500.00

	项目特征
	1.涂料品种：内墙乳胶漆
2.刮腻子遍数：两遍
3.刷涂料遍数：两遍



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011207001002
	项目名称
	墙面喷刷涂料
	计量单位
	m²
	工程量
	2200.00

	项目特征
	1.涂料品种：外墙弹性涂料
2.基层处理：满刮腻子
3.刷涂料遍数：底漆一遍、面漆两遍



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011301001001
	项目名称
	天棚抹灰
	计量单位
	m²
	工程量
	2800.00

	项目特征
	1.抹灰厚度：15mm
2.砂浆配合比：混合砂浆
3.基层类型：混凝土板



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011302001001
	项目名称
	吊顶天棚
	计量单位
	m²
	工程量
	2200.00

	项目特征
	1.龙骨类型：T型轻钢龙骨
2.面层材料：矿棉板600×600
3.吊顶高度：300mm



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011302001002
	项目名称
	吊顶天棚
	计量单位
	m²
	工程量
	150.00

	项目特征
	1.龙骨类型：轻钢龙骨
2.面层材料：铝扣板300×300
3.部位：卫生间



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010801001001
	项目名称
	木质门
	计量单位
	樘
	工程量
	65.00

	项目特征
	1.门类型：实木复合门
2.框材质：实木复合
3.含门套、五金、安装



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010802001001
	项目名称
	金属门
	计量单位
	樘
	工程量
	18.00

	项目特征
	1.门类型：钢制防盗门
2.框材质：钢质
3.含五金、安装



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010802003001
	项目名称
	防火门
	计量单位
	m²
	工程量
	32.00

	项目特征
	1.门类型：甲级钢质防火门
2.含闭门器、顺序器、五金



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010807001001
	项目名称
	金属窗
	计量单位
	m²
	工程量
	420.00

	项目特征
	1.窗类型：断桥铝合金窗
2.玻璃品种：中空玻璃5+12A+5
3.含五金、纱窗



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011401001001
	项目名称
	木门油漆
	计量单位
	樘
	工程量
	65.00

	项目特征
	1.油漆品种：调和漆
2.刷油遍数：底油一遍、调和漆两遍



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011405001001
	项目名称
	金属面油漆
	计量单位
	t
	工程量
	8.70

	项目特征
	1.油漆品种：防锈漆、调和漆
2.刷油遍数：防锈漆两遍、调和漆两遍



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031001001001
	项目名称
	镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	180.00

	项目特征
	1.安装部位：室内给水
2.规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接
4.压力试验：已包含



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031001001002
	项目名称
	镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	320.00

	项目特征
	1.安装部位：室内给水
2.规格：DN32
3.连接方式：螺纹连接



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031001001003
	项目名称
	镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	280.00

	项目特征
	1.安装部位：室内给水
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031001005001
	项目名称
	铸铁排水管
	计量单位
	m
	工程量
	260.00

	项目特征
	1.安装部位：室内排水
2.规格：DN100
3.连接方式：承插连接



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031001005002
	项目名称
	铸铁排水管
	计量单位
	m
	工程量
	180.00

	项目特征
	1.安装部位：室内排水
2.规格：DN75
3.连接方式：承插连接



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031001006001
	项目名称
	塑料管
	计量单位
	m
	工程量
	210.00

	项目特征
	1.安装部位：雨水系统
2.材质：UPVC
3.规格：De110
4.连接方式：粘接



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031003001001
	项目名称
	螺纹阀门
	计量单位
	个
	工程量
	25.00

	项目特征
	1.类型：截止阀
2.规格：DN50
3.材质：铜质



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031003001002
	项目名称
	螺纹阀门
	计量单位
	个
	工程量
	65.00

	项目特征
	1.类型：球阀
2.规格：DN25
3.材质：铜质



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031004003001
	项目名称
	洗脸盆
	计量单位
	组
	工程量
	28.00

	项目特征
	1.材质：陶瓷
2.规格：普通型
3.附件：冷热水龙头、下水



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031004006001
	项目名称
	坐便器
	计量单位
	组
	工程量
	22.00

	项目特征
	1.材质：陶瓷
2.类型：连体式
3.附件：水箱、配件



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031004007001
	项目名称
	拖布池
	计量单位
	组
	工程量
	10.00

	项目特征
	1.材质：陶瓷
2.附件：水龙头、下水



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031004001001
	项目名称
	洗涤盆
	计量单位
	组
	工程量
	8.00

	项目特征
	1.材质：不锈钢
2.附件：水龙头、下水



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031001001004
	项目名称
	镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	220.00

	项目特征
	1.安装部位：采暖系统
2.规格：DN50
3.连接方式：螺纹连接
4.保温：橡塑保温30mm



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031001001005
	项目名称
	镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	380.00

	项目特征
	1.安装部位：采暖系统
2.规格：DN32
3.连接方式：螺纹连接
4.保温：橡塑保温30mm



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031001001006
	项目名称
	镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	320.00

	项目特征
	1.安装部位：采暖系统
2.规格：DN25
3.连接方式：螺纹连接
4.保温：橡塑保温30mm



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031001001007
	项目名称
	镀锌钢管
	计量单位
	m
	工程量
	280.00

	项目特征
	1.安装部位：采暖系统
2.规格：DN20
3.连接方式：螺纹连接
4.保温：橡塑保温30mm



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031005001001
	项目名称
	铸铁散热器
	计量单位
	组
	工程量
	75.00

	项目特征
	1.型号：四柱760型
2.组装片数：按设计
3.除锈刷油：防锈漆两遍、银粉两遍



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031003001003
	项目名称
	螺纹阀门
	计量单位
	个
	工程量
	75.00

	项目特征
	1.类型：温控阀
2.规格：DN25



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031208002001
	项目名称
	管道绝热
	计量单位
	m³
	工程量
	12.00

	项目特征
	1.绝热材料：橡塑保温管壳
2.厚度：30mm
3.部位：采暖管道



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030113001001
	项目名称
	锅炉
	计量单位
	台
	工程量
	1.00

	项目特征
	1.类型：常压燃气热水锅炉
2.规格：2t/h
3.型号：由投标人选定



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030113002001
	项目名称
	锅炉辅助设备
	计量单位
	套
	工程量
	1.00

	项目特征
	1.名称：循环水泵、补水泵、水处理设备等
2.包含安装、调试



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030901001001
	项目名称
	水喷淋钢管
	计量单位
	m
	工程量
	280.00

	项目特征
	1.安装部位：室内消防
2.规格：DN100
3.连接方式：沟槽连接



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030901001002
	项目名称
	水喷淋钢管
	计量单位
	m
	工程量
	120.00

	项目特征
	1.安装部位：室内消防
2.规格：DN65
3.连接方式：螺纹连接



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030902001001
	项目名称
	室内消火栓
	计量单位
	套
	工程量
	16.00

	项目特征
	1.型号：SN65型
2.附件：水带25m、水枪、接口



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030904008001
	项目名称
	灭火器
	计量单位
	具
	工程量
	35.00

	项目特征
	1.类型：手提式干粉灭火器
2.型号：MFZ/ABC4
3.部位：按规范配置



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030404017001
	项目名称
	配电箱
	计量单位
	台
	工程量
	2.00

	项目特征
	1.名称：总配电箱
2.安装方式：落地安装
3.包含箱体、开关、元器件



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030404017002
	项目名称
	配电箱
	计量单位
	台
	工程量
	12.00

	项目特征
	1.名称：照明配电箱
2.安装方式：嵌入式
3.包含箱体、开关、元器件



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030411001001
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	2200.00

	项目特征
	1.名称：焊接钢管
2.规格：SC20
3.配置形式：暗配



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030411001002
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	1500.00

	项目特征
	1.名称：焊接钢管
2.规格：SC25
3.配置形式：暗配



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030411001003
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	600.00

	项目特征
	1.名称：焊接钢管
2.规格：SC15
3.配置形式：暗配（消防报警）



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030411004001
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	8500.00

	项目特征
	1.名称：铜芯绝缘导线
2.规格：BV-2.5mm²
3.敷设方式：管内穿线



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030411004002
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	4200.00

	项目特征
	1.名称：铜芯绝缘导线
2.规格：BV-4mm²
3.敷设方式：管内穿线



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030411004003
	项目名称
	配线
	计量单位
	m
	工程量
	1200.00

	项目特征
	1.名称：铜芯绝缘导线
2.规格：BV-10mm²
3.敷设方式：管内穿线



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030404034001
	项目名称
	照明开关
	计量单位
	个
	工程量
	180.00

	项目特征
	1.名称：翘板开关
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030404035001
	项目名称
	插座
	计量单位
	个
	工程量
	320.00

	项目特征
	1.名称：五孔安全型插座
2.规格：10A 250V
3.安装方式：暗装



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030412001001
	项目名称
	普通灯具
	计量单位
	套
	工程量
	165.00

	项目特征
	1.名称：LED吸顶灯
2.规格：24W
3.安装方式：吸顶



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030412005001
	项目名称
	荧光灯
	计量单位
	套
	工程量
	120.00

	项目特征
	1.名称：LED格栅灯盘
2.规格：600×600 36W
3.安装方式：嵌入式



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030412004001
	项目名称
	装饰灯
	计量单位
	套
	工程量
	45.00

	项目特征
	1.名称：应急照明灯、疏散指示灯
2.含蓄电池



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030502001001
	项目名称
	双绞线缆
	计量单位
	m
	工程量
	3500.00

	项目特征
	1.名称：超五类非屏蔽双绞线
2.敷设方式：管内/桥架内敷设



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030502012001
	项目名称
	信息插座
	计量单位
	个
	工程量
	85.00

	项目特征
	1.名称：网络、电话信息插座
2.安装方式：暗装
3.含模块、面板



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030501004001
	项目名称
	机柜
	计量单位
	台
	工程量
	2.00

	项目特征
	1.名称：网络机柜
2.规格：19英寸标准机柜



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030502009001
	项目名称
	跳线架
	计量单位
	条
	工程量
	4.00

	项目特征
	1.名称：配线架
2.规格：24口



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030409001001
	项目名称
	接地极
	计量单位
	根
	工程量
	32.00

	项目特征
	1.名称：接地极
2.材质：镀锌角钢L50×50×5
3.长度：2.5m



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030409002001
	项目名称
	接地母线
	计量单位
	m
	工程量
	280.00

	项目特征
	1.名称：接地母线
2.材质：镀锌扁钢-40×4
3.敷设部位：户外



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030409002002
	项目名称
	避雷引下线
	计量单位
	m
	工程量
	180.00

	项目特征
	1.名称：避雷引下线
2.材质：利用建筑物主筋
3.敷设方式：柱内主筋引下



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030409003001
	项目名称
	避雷网
	计量单位
	m
	工程量
	320.00

	项目特征
	1.名称：避雷网
2.材质：镀锌圆钢Φ12
3.敷设部位：屋面



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030414011001
	项目名称
	接地装置调试
	计量单位
	系统
	工程量
	2.00

	项目特征
	1.名称：接地电阻测试
2.系统：防雷接地、保护接地



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030702001001
	项目名称
	碳钢通风管道
	计量单位
	m²
	工程量
	180.00

	项目特征
	1.材质：镀锌钢板
2.厚度：0.75mm
3.形状：矩形



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030703001001
	项目名称
	碳钢阀门
	计量单位
	个
	工程量
	12.00

	项目特征
	1.名称：防火阀、调节阀
2.规格：按设计



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030703007001
	项目名称
	百叶风口
	计量单位
	个
	工程量
	35.00

	项目特征
	1.名称：铝合金百叶风口
2.规格：按设计



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030108001001
	项目名称
	轴流通风机
	计量单位
	台
	工程量
	28.00

	项目特征
	1.名称：轴流排气扇
2.规格：卫生间排气扇



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	040101001001
	项目名称
	路基处理
	计量单位
	m²
	工程量
	3200.00

	项目特征
	1.部位：道路路基
2.处理方式：路床整形碾压



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	040202001001
	项目名称
	垫层
	计量单位
	m²
	工程量
	3200.00

	项目特征
	1.材料：5%水泥稳定碎石
2.厚度：200mm



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	040203006001
	项目名称
	沥青混凝土路面
	计量单位
	m²
	工程量
	3200.00

	项目特征
	1.材料：AC-13C细粒式沥青混凝土
2.厚度：40mm



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	040204003001
	项目名称
	安砌侧石
	计量单位
	m
	工程量
	580.00

	项目特征
	1.材料：C30混凝土路缘石
2.规格：1000×300×150



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	040204001001
	项目名称
	人行道块料铺设
	计量单位
	m²
	工程量
	800.00

	项目特征
	1.材料：透水砖
2.规格：200×100×60



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	040501002001
	项目名称
	混凝土管道铺设
	计量单位
	m
	工程量
	380.00

	项目特征
	1.管材：HDPE双壁波纹管
2.规格：DN300
3.接口形式：橡胶圈接口



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	040501002002
	项目名称
	混凝土管道铺设
	计量单位
	m
	工程量
	220.00

	项目特征
	1.管材：HDPE双壁波纹管
2.规格：DN200
3.接口形式：橡胶圈接口



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	040504001001
	项目名称
	砌筑检查井
	计量单位
	座
	工程量
	18.00

	项目特征
	1.井深：按设计
2.材质：砖砌
3.井径：Φ1000



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	040504004001
	项目名称
	雨水口
	计量单位
	座
	工程量
	15.00

	项目特征
	1.类型：砖砌单箅雨水口
2.箅子材质：球墨铸铁



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	040504008001
	项目名称
	化粪池
	计量单位
	座
	工程量
	1.00

	项目特征
	1.型号：10#钢筋混凝土化粪池
2.有效容积：按设计



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	050101006001
	项目名称
	整理绿化用地
	计量单位
	m²
	工程量
	2500.00

	项目特征
	1.厚度：300mm内
2.土壤改良：包含



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	050102001001
	项目名称
	栽植乔木
	计量单位
	株
	工程量
	45.00

	项目特征
	1.种类：青海云杉
2.胸径：8～10cm
3.养护期：一年



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	050102001002
	项目名称
	栽植乔木
	计量单位
	株
	工程量
	35.00

	项目特征
	1.种类：国槐
2.胸径：6～8cm
3.养护期：一年



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	050102004001
	项目名称
	栽植灌木
	计量单位
	株
	工程量
	180.00

	项目特征
	1.种类：紫叶矮樱
2.冠幅：80cm
3.养护期：一年



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	050102012001
	项目名称
	铺种草皮
	计量单位
	m²
	工程量
	2200.00

	项目特征
	1.草种：早熟禾混播
2.铺种方式：满铺
3.养护期：一年



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	050103001001
	项目名称
	喷灌管线安装
	计量单位
	m
	工程量
	600.00

	项目特征
	1.管材：PE管
2.包含喷头、阀门等



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010401003001
	项目名称
	实心砖墙
	计量单位
	m³
	工程量
	180.00

	项目特征
	1.部位：围墙
2.厚度：240mm
3.砂浆：M5混合砂浆



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010802004001
	项目名称
	铁艺大门
	计量单位
	樘
	工程量
	2.00

	项目特征
	1.尺寸：3m×2m
2.材质：铁艺
3.油漆：防锈漆两遍、面漆两遍



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010802004002
	项目名称
	电动伸缩门
	计量单位
	樘
	工程量
	1.00

	项目特征
	1.尺寸：8m长
2.材质：不锈钢
3.含电机、控制系统



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	040205002001
	项目名称
	篮球场
	计量单位
	座
	工程量
	1.00

	项目特征
	1.面层：硅PU
2.尺寸：标准篮球场
3.包含划线、球架



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	010507007002
	项目名称
	升旗台
	计量单位
	座
	工程量
	1.00

	项目特征
	1.结构：砖砌
2.面层：大理石贴面
3.含旗杆



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030412004002
	项目名称
	庭院灯
	计量单位
	套
	工程量
	25.00

	项目特征
	1.高度：3.5m
2.光源：LED
3.含基础、接线



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030412004003
	项目名称
	路灯
	计量单位
	套
	工程量
	8.00

	项目特征
	1.高度：8m
2.光源：LED
3.含基础、接线



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031001006002
	项目名称
	塑料管
	计量单位
	m
	工程量
	320.00

	项目特征
	1.部位：室外给水
2.材质：PE管
3.规格：De110



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	031001006003
	项目名称
	塑料管
	计量单位
	m
	工程量
	180.00

	项目特征
	1.部位：室外给水
2.材质：PE管
3.规格：De63



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030411001004
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	450.00

	项目特征
	1.部位：室外电力
2.材质：焊接钢管
3.规格：SC100



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	030411001005
	项目名称
	配管
	计量单位
	m
	工程量
	300.00

	项目特征
	1.部位：室外通信
2.材质：焊接钢管
3.规格：SC50



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


措施项目清单与计价表（一）
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	综合单价
（元）
	合价
（元）

	1
	011702001001
	基础模板
	1.基础类型：独立基础、基础梁
2.模板类型：复合木模板
	m²
	1200.00
	
	

	2
	011702002001
	柱模板
	1.柱类型：矩形柱
2.模板类型：复合木模板
3.支撑高度：3.6m以内
	m²
	1800.00
	
	

	3
	011702003001
	梁模板
	1.梁类型：矩形梁
2.模板类型：复合木模板
3.支撑高度：3.6m以内
	m²
	3200.00
	
	

	4
	011702005001
	板模板
	1.板类型：有梁板
2.模板类型：复合木模板
3.支撑高度：3.6m以内
	m²
	3500.00
	
	

	5
	011702008001
	楼梯模板
	1.楼梯类型：直形楼梯
2.模板类型：复合木模板
	m²
	120.00
	
	

	6
	011701002001
	外脚手架
	1.搭设方式：双排
2.搭设高度：15.6m
3.材质：钢管
	m²
	3200.00
	
	

	7
	011701003001
	里脚手架
	1.搭设方式：内墙砌筑、装修用
2.材质：钢管
	m²
	6500.00
	
	

	8
	011703001001
	垂直运输
	1.建筑类型：框架结构
2.檐口高度：15.6m
	天
	365.00
	
	

	9
	011705001001
	大型机械设备进出场及安拆
	1.机械设备名称：塔式起重机
2.包含进出场、安装、拆卸
	台次
	1.00
	
	

	10
	011705002001
	大型机械设备进出场及安拆
	1.机械设备名称：施工电梯
2.包含进出场、安装、拆卸
	台次
	1.00
	
	

	11
	011706002001
	排水、降水
	1.排水方式：井点降水
2.持续时间：按施工需要
	昼夜
	60.00
	
	

	合    计
	
	
	




措施项目综合单价分析表
以下单价措施项目综合单价分析表由投标人逐项填写。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011702001001
	项目名称
	基础模板
	计量单位
	m²
	工程量
	1200.00

	项目特征
	1.基础类型：独立基础、基础梁
2.模板类型：复合木模板



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011702002001
	项目名称
	柱模板
	计量单位
	m²
	工程量
	1800.00

	项目特征
	1.柱类型：矩形柱
2.模板类型：复合木模板
3.支撑高度：3.6m以内



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011702003001
	项目名称
	梁模板
	计量单位
	m²
	工程量
	3200.00

	项目特征
	1.梁类型：矩形梁
2.模板类型：复合木模板
3.支撑高度：3.6m以内



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011702005001
	项目名称
	板模板
	计量单位
	m²
	工程量
	3500.00

	项目特征
	1.板类型：有梁板
2.模板类型：复合木模板
3.支撑高度：3.6m以内



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011702008001
	项目名称
	楼梯模板
	计量单位
	m²
	工程量
	120.00

	项目特征
	1.楼梯类型：直形楼梯
2.模板类型：复合木模板



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011701002001
	项目名称
	外脚手架
	计量单位
	m²
	工程量
	3200.00

	项目特征
	1.搭设方式：双排
2.搭设高度：15.6m
3.材质：钢管



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011701003001
	项目名称
	里脚手架
	计量单位
	m²
	工程量
	6500.00

	项目特征
	1.搭设方式：内墙砌筑、装修用
2.材质：钢管



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011703001001
	项目名称
	垂直运输
	计量单位
	天
	工程量
	365.00

	项目特征
	1.建筑类型：框架结构
2.檐口高度：15.6m



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011705001001
	项目名称
	大型机械设备进出场及安拆
	计量单位
	台次
	工程量
	1.00

	项目特征
	1.机械设备名称：塔式起重机
2.包含进出场、安装、拆卸



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011705002001
	项目名称
	大型机械设备进出场及安拆
	计量单位
	台次
	工程量
	1.00

	项目特征
	1.机械设备名称：施工电梯
2.包含进出场、安装、拆卸



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


综合单价分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011706002001
	项目名称
	排水、降水
	计量单位
	昼夜
	工程量
	60.00

	项目特征
	1.排水方式：井点降水
2.持续时间：按施工需要



清单综合单价组成明细
	定额编号

	定额项目名称

	定额单位

	数量

	单价（元）






	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	小计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



人工单价及材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	人工单价（元/工日）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额编号、名称等。
    3.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估单价填入「暂估单价」栏及「暂估合价」栏。


措施项目清单与计价表（二）
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额（元）
	备注

	1
	011707001001
	安全文明施工费
	分部分项+单价措施项目费
	
	
	不可竞争费用，按规定计取

	2
	011707002001
	夜间施工增加费
	分部分项+单价措施项目费
	
	
	

	3
	011707003001
	二次搬运费
	分部分项+单价措施项目费
	
	
	

	4
	011707004001
	冬雨季施工增加费
	分部分项+单价措施项目费
	
	
	含冬季施工保温

	5
	011707005001
	已完工程及设备保护费
	分部分项+单价措施项目费
	
	
	

	6
	011707007001
	工程定位复测费
	分部分项+单价措施项目费
	
	
	

	7
	011707008001
	特殊地区施工增加费
	分部分项+单价措施项目费
	
	
	高原地区施工降效

	合    计
	
	
	


注：1.安全文明施工费、规费、税金为不可竞争费用，应按国家及青海省相关规定计取。
    2.投标人可根据工程实际情况及施工组织设计自行增减措施项目。


其他项目清单与计价汇总表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	序号
	项目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	1
	暂列金额
	项
	1000000.00
	明细详见暂列金额明细表

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	项
	524600.00
	明细详见材料暂估单价表

	2.2
	专业工程暂估价
	项
	
	

	3
	计日工
	项
	
	明细详见计日工表

	4
	总承包服务费
	项
	
	明细详见总承包服务费表

	
	合    计
	
	
	




暂列金额明细表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	1
	工程量偏差及设计变更
	项
	400000.00
	

	2
	材料价格波动风险
	项
	200000.00
	

	3
	现场签证及索赔
	项
	200000.00
	

	4
	其他不可预见费用
	项
	200000.00
	

	
	合    计
	
	1000000.00
	


注：暂列金额由招标人根据工程特点、工期长短等因素确定，计入投标总价，由发包人掌握使用。投标人不得变动。


材料（工程设备）暂估单价表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	序号
	材料名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）
	备注

	1
	断桥铝合金窗（含中空玻璃）
	m²
	420.00
	500.00
	210000.00
	甲方指定品牌

	2
	燃气锅炉（2t/h）
	台
	1.00
	200000.00
	200000.00
	甲方指定品牌

	3
	配电柜（总配电箱）
	台
	2.00
	12000.00
	24000.00
	甲方指定品牌

	4
	LED灯具
	套
	285.00
	200.00
	57000.00
	甲方指定品牌

	5
	石材（大理石/花岗岩）
	m²
	120.00
	280.00
	33600.00
	甲方指定品种

	
	合    计
	
	524600.00
	


注：1.材料暂估单价由招标人给定，投标人必须按暂估单价计入综合单价，不得变动。
    2.暂估材料结算时，按发承包双方确认的实际价格调整差价。


计日工表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	序号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	一
	人工

	1
	普工
	工日
	200.00
	
	

	2
	技工
	工日
	150.00
	
	

	二
	材料

	1
	水泥
	t
	20.00
	
	

	2
	砂子
	m³
	50.00
	
	

	3
	石子
	m³
	50.00
	
	

	4
	钢筋
	t
	5.00
	
	

	三
	施工机械

	1
	小型挖掘机
	台班
	10.00
	
	

	2
	装载机
	台班
	10.00
	
	

	3
	自卸汽车
	台班
	15.00
	
	




总承包服务费计价表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	序号
	项目名称
	项目价值（元）
	服务内容
	费率(%)
	金额（元）

	1
	专业工程总承包服务费
	
	提供配合协调、垂直运输、脚手架等
	
	

	2
	发包人供应材料保管费
	
	材料保管、二次搬运等
	
	




规费、税金项目清单与计价表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额（元）

	一
	规费

	1
	社会保险费
	分部分项+措施+其他项目费
	
	

	1.1
	养老保险费
	定额人工费
	
	

	1.2
	失业保险费
	定额人工费
	
	

	1.3
	医疗保险费
	定额人工费
	
	

	1.4
	工伤保险费
	定额人工费
	
	

	1.5
	生育保险费
	定额人工费
	
	

	2
	住房公积金
	定额人工费
	
	

	3
	工程排污费
	按工程所在地规定
	
	

	二
	税金

	1
	增值税
	税前工程造价
	9
	


注：规费、税金为不可竞争费用，应按国家及青海省相关规定标准计取。增值税税率按现行规定9%计取。


发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	交货方式
	交货地点

	1
	无
	
	
	
	
	


注：本工程发包人不提供材料和工程设备，全部材料由承包人自行采购。


承包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量标准
	备注

	1
	商品混凝土C15
	m³
	85.00
	
	合格
	

	2
	商品混凝土C25
	m³
	55.00
	
	合格
	

	3
	商品混凝土C30
	m³
	1315.00
	
	合格
	

	4
	钢筋HRB400 Φ10以内
	t
	28.50
	
	合格
	

	5
	钢筋HRB400 Φ12～Φ25
	t
	167.00
	
	合格
	

	6
	加气混凝土砌块
	m³
	705.00
	
	合格
	

	7
	水泥P.O 42.5
	t
	180.00
	
	合格
	

	8
	SBS改性沥青防水卷材
	m²
	1640.00
	
	合格
	

	9
	挤塑聚苯板XPS
	m²
	3020.00
	
	合格
	

	10
	800×800抛光砖
	m²
	1650.00
	
	合格
	

	11
	断桥铝合金窗
	m²
	420.00
	
	合格
	

	12
	实木复合门
	樘
	65.00
	
	合格
	


注：上表仅列主要材料，其他材料详见分部分项工程量清单项目特征描述，单价由投标人自主报价。


主要材料、工程设备一览表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	序号
	材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	商品混凝土C15
	m³
	85.00
	
	

	2
	商品混凝土C20
	m³
	0.00
	
	

	3
	商品混凝土C25
	m³
	55.00
	
	

	4
	商品混凝土C30
	m³
	1315.00
	
	

	5
	商品混凝土C35
	m³
	0.00
	
	

	6
	钢筋HPB300 Φ10以内
	t
	0.00
	
	

	7
	钢筋HRB400 Φ10以内
	t
	28.50
	
	

	8
	钢筋HRB400 Φ12～Φ25
	t
	167.00
	
	

	9
	预埋铁件Q235B
	t
	2.80
	
	

	10
	MU10烧结普通砖
	千块
	0.00
	
	

	11
	加气混凝土砌块
	m³
	705.00
	
	

	12
	水泥P.O 42.5
	t
	180.00
	
	

	13
	中粗砂
	m³
	0.00
	
	

	14
	碎石20～40mm
	m³
	0.00
	
	

	15
	级配砂石
	m³
	120.00
	
	

	16
	SBS改性沥青防水卷材3mm
	m²
	1640.00
	
	

	17
	聚氨酯防水涂料
	kg
	0.00
	
	

	18
	UPVC排水管De110
	m
	420.00
	
	

	19
	挤塑聚苯板XPS 80mm
	m²
	820.00
	
	

	20
	挤塑聚苯板XPS 50mm
	m²
	2200.00
	
	

	21
	1:2.5水泥砂浆
	m³
	0.00
	
	

	22
	M5混合砂浆
	m³
	0.00
	
	

	23
	M10水泥砂浆
	m³
	0.00
	
	

	24
	800×800抛光砖
	m²
	1650.00
	
	

	25
	300×300防滑地砖
	m²
	400.00
	
	

	26
	全钢防静电地板600×600
	m²
	200.00
	
	

	27
	墙砖300×450
	m²
	450.00
	
	

	28
	内墙乳胶漆
	kg
	0.00
	
	

	29
	外墙弹性涂料
	kg
	0.00
	
	

	30
	T型轻钢龙骨
	m²
	2200.00
	
	

	31
	矿棉板600×600
	m²
	2200.00
	
	

	32
	铝扣板300×300
	m²
	150.00
	
	

	33
	实木复合门（含门套五金）
	樘
	65.00
	
	

	34
	钢制防盗门
	樘
	18.00
	
	

	35
	甲级钢质防火门
	m²
	32.00
	
	

	36
	断桥铝合金窗（含中空玻璃）
	m²
	420.00
	
	

	37
	调和漆
	kg
	0.00
	
	

	38
	防锈漆
	kg
	0.00
	
	

	39
	镀锌钢管DN50
	m
	400.00
	
	

	40
	镀锌钢管DN32
	m
	700.00
	
	

	41
	镀锌钢管DN25
	m
	600.00
	
	

	42
	镀锌钢管DN20
	m
	280.00
	
	

	43
	铸铁排水管DN100
	m
	260.00
	
	

	44
	铸铁排水管DN75
	m
	180.00
	
	

	45
	UPVC管De110
	m
	210.00
	
	

	46
	铜截止阀DN50
	个
	25.00
	
	

	47
	铜球阀DN25
	个
	65.00
	
	

	48
	陶瓷洗脸盆
	组
	28.00
	
	

	49
	连体坐便器
	组
	22.00
	
	

	50
	陶瓷拖布池
	组
	10.00
	
	

	51
	不锈钢洗涤盆
	组
	8.00
	
	

	52
	四柱760铸铁散热器
	组
	75.00
	
	

	53
	温控阀DN25
	个
	75.00
	
	

	54
	橡塑保温管壳30mm
	m³
	12.00
	
	

	55
	常压燃气热水锅炉2t/h
	台
	1.00
	
	

	56
	锅炉辅机（循环泵等）
	套
	1.00
	
	

	57
	消防钢管DN100
	m
	280.00
	
	

	58
	消防钢管DN65
	m
	120.00
	
	

	59
	SN65室内消火栓
	套
	16.00
	
	

	60
	MFZ/ABC4干粉灭火器
	具
	35.00
	
	

	61
	总配电箱（落地式）
	台
	2.00
	
	

	62
	照明配电箱（嵌入式）
	台
	12.00
	
	

	63
	焊接钢管SC20
	m
	2200.00
	
	

	64
	焊接钢管SC25
	m
	1500.00
	
	

	65
	焊接钢管SC15
	m
	600.00
	
	

	66
	BV-2.5mm²铜芯线
	m
	8500.00
	
	

	67
	BV-4mm²铜芯线
	m
	4200.00
	
	

	68
	BV-10mm²铜芯线
	m
	1200.00
	
	

	69
	翘板开关10A
	个
	180.00
	
	

	70
	五孔插座10A
	个
	320.00
	
	

	71
	LED吸顶灯24W
	套
	165.00
	
	

	72
	LED格栅灯盘600×600 36W
	套
	120.00
	
	

	73
	应急照明灯/疏散指示灯
	套
	45.00
	
	

	74
	超五类非屏蔽双绞线
	m
	3500.00
	
	

	75
	网络电话信息插座
	个
	85.00
	
	

	76
	19英寸网络机柜
	台
	2.00
	
	

	77
	24口配线架
	条
	4.00
	
	

	78
	镀锌角钢L50×50×5
	根
	32.00
	
	

	79
	镀锌扁钢-40×4
	m
	280.00
	
	

	80
	镀锌圆钢Φ12
	m
	320.00
	
	

	81
	镀锌钢板0.75mm
	m²
	180.00
	
	

	82
	防火阀/调节阀
	个
	12.00
	
	

	83
	铝合金百叶风口
	个
	35.00
	
	

	84
	轴流排气扇
	台
	28.00
	
	

	85
	5%水泥稳定碎石
	m²
	3200.00
	
	

	86
	AC-13C沥青混凝土
	m²
	3200.00
	
	

	87
	C30混凝土路缘石
	m
	580.00
	
	

	88
	透水砖200×100×60
	m²
	800.00
	
	

	89
	HDPE双壁波纹管DN300
	m
	380.00
	
	

	90
	HDPE双壁波纹管DN200
	m
	220.00
	
	

	91
	球墨铸铁井盖及箅子
	套
	33.00
	
	

	92
	10#钢筋混凝土化粪池
	座
	1.00
	
	

	93
	青海云杉（胸径8-10cm）
	株
	45.00
	
	

	94
	国槐（胸径6-8cm）
	株
	35.00
	
	

	95
	紫叶矮樱（冠幅80cm）
	株
	180.00
	
	

	96
	早熟禾草皮
	m²
	2200.00
	
	

	97
	PE喷灌管及喷头
	m
	600.00
	
	

	98
	铁艺大门3m×2m
	樘
	2.00
	
	

	99
	不锈钢电动伸缩门8m
	樘
	1.00
	
	

	100
	硅PU球场材料
	m²
	420.00
	
	

	101
	大理石贴面（升旗台）
	m²
	30.00
	
	

	102
	不锈钢旗杆
	根
	3.00
	
	

	103
	3.5m LED庭院灯
	套
	25.00
	
	

	104
	8m LED路灯
	套
	8.00
	
	

	105
	PE给水管De110
	m
	320.00
	
	

	106
	PE给水管De63
	m
	180.00
	
	

	107
	焊接钢管SC100
	m
	450.00
	
	

	108
	焊接钢管SC50
	m
	300.00
	
	

	109
	复合木模板
	m²
	9820.00
	
	

	110
	钢管脚手架及扣件
	m²
	9700.00
	
	

	111
	钢支撑及扣件
	t
	0.00
	
	

	112
	对拉螺栓
	kg
	0.00
	
	

	合    计
	
	
	


注：1.本表由投标人填写单价及合价；
    2.数量为「0.00」的材料由投标人根据施工图纸及定额含量自行计算；
    3.材料价格应包含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费。


总价措施项目费分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
以下总价措施项目费分析表由投标人逐项填写，每项措施项目填写一份。


总价措施项目费分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011707001001
	项目名称
	安全文明施工费
	计算基础
	分部分项+单价措施项目费

	费率(%)
	
	金额（元）
	
	备注
	不可竞争费用，按规定计取



费用组成明细
	序号
	费用名称
	计算基础
	费率(%)
	金额（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.安全文明施工费为不可竞争费用，应按国家及青海省相关规定计取。


总价措施项目费分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011707002001
	项目名称
	夜间施工增加费
	计算基础
	分部分项+单价措施项目费

	费率(%)
	
	金额（元）
	
	备注
	



费用组成明细
	序号
	费用名称
	计算基础
	费率(%)
	金额（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.安全文明施工费为不可竞争费用，应按国家及青海省相关规定计取。


总价措施项目费分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011707003001
	项目名称
	二次搬运费
	计算基础
	分部分项+单价措施项目费

	费率(%)
	
	金额（元）
	
	备注
	



费用组成明细
	序号
	费用名称
	计算基础
	费率(%)
	金额（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.安全文明施工费为不可竞争费用，应按国家及青海省相关规定计取。


总价措施项目费分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011707004001
	项目名称
	冬雨季施工增加费
	计算基础
	分部分项+单价措施项目费

	费率(%)
	
	金额（元）
	
	备注
	含冬季施工保温



费用组成明细
	序号
	费用名称
	计算基础
	费率(%)
	金额（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.安全文明施工费为不可竞争费用，应按国家及青海省相关规定计取。


总价措施项目费分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011707005001
	项目名称
	已完工程及设备保护费
	计算基础
	分部分项+单价措施项目费

	费率(%)
	
	金额（元）
	
	备注
	



费用组成明细
	序号
	费用名称
	计算基础
	费率(%)
	金额（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.安全文明施工费为不可竞争费用，应按国家及青海省相关规定计取。


总价措施项目费分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011707007001
	项目名称
	工程定位复测费
	计算基础
	分部分项+单价措施项目费

	费率(%)
	
	金额（元）
	
	备注
	



费用组成明细
	序号
	费用名称
	计算基础
	费率(%)
	金额（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.安全文明施工费为不可竞争费用，应按国家及青海省相关规定计取。


总价措施项目费分析表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	项目编码
	011707008001
	项目名称
	特殊地区施工增加费
	计算基础
	分部分项+单价措施项目费

	费率(%)
	
	金额（元）
	
	备注
	高原地区施工降效



费用组成明细
	序号
	费用名称
	计算基础
	费率(%)
	金额（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	



注：1.本表由投标人填写，作为投标报价及竣工结算的依据。
    2.安全文明施工费为不可竞争费用，应按国家及青海省相关规定计取。


单位工程投标报价汇总表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	序号
	汇总内容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）
	备注

	1
	分部分项工程费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	其中：单价措施项目费
	
	
	

	2.2
	其中：总价措施项目费
	
	
	

	3
	其他项目费
	
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	4
	规费
	
	
	不可竞争

	5
	税金（增值税9%）
	
	
	不可竞争

	
	投标报价合计
	
	
	


注：本表由投标人填写，金额栏全部由投标人自主报价。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（汇总）
工程名称：中信科工办公楼新建项目
	序号
	分部工程名称
	分部分项费（元）
	单价措施费（元）
	合计（元）
	备注

	A
	土石方工程
	
	
	
	

	B
	地基处理与边坡支护工程
	
	
	
	

	C
	砌筑工程
	
	
	
	

	D
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	

	E
	金属结构工程
	
	
	
	

	F
	屋面及防水工程
	
	
	
	

	G
	保温隔热工程
	
	
	
	

	H
	楼地面装饰工程
	
	
	
	

	I
	墙柱面装饰工程
	
	
	
	

	J
	天棚工程
	
	
	
	

	K
	门窗工程
	
	
	
	

	L
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	

	M
	给排水、采暖、燃气工程
	
	
	
	

	N
	消防工程
	
	
	
	

	O
	电气工程
	
	
	
	

	P
	建筑智能化工程
	
	
	
	

	Q
	防雷及接地工程
	
	
	
	

	R
	通风空调工程
	
	
	
	

	S
	室外道路及管网工程
	
	
	
	

	T
	园林绿化工程
	
	
	
	

	U
	附属及室外配套工程
	
	
	
	

	
	合    计
	
	
	
	


注：本表由投标人按各分部工程汇总填写。


附录一：投标报价编制说明
一、报价编制依据
1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
3.《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013；
4.《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013；
5.《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；
6.青海省现行建筑安装工程消耗量定额及配套费用定额；
7.青海省住房和城乡建设厅发布的最新人工单价、材料价格及机械台班费用调整文件；
8.本工程招标文件、施工图纸、工程量清单及招标答疑；
9.施工现场条件、工程特点及投标人自身的施工技术、管理水平。
二、报价编制原则
1.投标人应按本工程量清单列出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量填报综合单价和合价，不得变动清单内容。
2.综合单价应包括完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。
3.综合单价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险内容及其范围（幅度）产生的风险费用。
4.措施项目费应根据投标时拟定的施工组织设计或施工方案，按计价规范的规定自主确定。
5.暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动。
6.材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价，不得变动。
7.计日工应按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用。
8.总承包服务费应根据招标人在招标文件中列出的分包专业工程内容和供应材料、设备情况，按照招标人提出的协调、配合与服务要求和施工现场管理需要自主确定。
9.规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
三、报价注意事项
1.本工程位于青海省海西州，海拔约3000米，投标人应充分考虑高原地区施工降效、人工降效、机械降效等因素，相关费用计入综合单价。
2.本工程冬季施工期较长，投标人应充分考虑冬季施工保温措施费用，计入冬雨季施工增加费。
3.本工程所在地材料运输距离较远，投标人应充分考虑材料运杂费、运输损耗费等，计入材料单价。
4.冻土开挖应按设计要求及施工规范施工，相关费用计入综合单价。
5.商品混凝土采用泵送，泵送费用计入综合单价。
6.安全文明施工费应按青海省现行规定标准计取，不得低于规定标准。
7.投标人应按规定填写综合单价分析表，每项清单项目均应填写。
8.投标报价中的货币单位为人民币元，保留两位小数。


附录二：主要材料设备技术要求
一、混凝土及钢筋
1.混凝土：全部采用预拌商品混凝土，强度等级C15～C30，应符合《预拌混凝土》GB/T14902标准。
2.钢筋：采用HRB400级热轧带肋钢筋，应符合《钢筋混凝土用钢》GB1499.2标准，钢筋性能应满足设计要求。
3.水泥：采用P.O 42.5级普通硅酸盐水泥，应符合《通用硅酸盐水泥》GB175标准。
二、墙体材料
1.加气混凝土砌块：强度等级A3.5，干密度等级B06，应符合《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968标准。
2.烧结普通砖：MU10，应符合《烧结普通砖》GB/T5101标准。
三、防水材料
1.SBS改性沥青防水卷材：3mm厚，聚酯胎，应符合《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242标准。
2.聚氨酯防水涂料：应符合《聚氨酯防水涂料》GB/T19250标准。
四、保温材料
1.挤塑聚苯板（XPS）：导热系数≤0.030W/(m·K)，燃烧性能不低于B1级，应符合《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.2标准。
五、门窗
1.断桥铝合金窗：型材壁厚不小于1.4mm，中空玻璃5+12A+5，气密性不低于6级，水密性不低于3级，抗风压性能不低于4级。
2.实木复合门：应符合《木门窗》GB/T29498标准。
3.防火门：甲级钢质防火门，应符合《防火门》GB12955标准，并具有消防产品认证。
六、安装材料设备
1.镀锌钢管：应符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091标准。
2.电线电缆：采用铜芯线缆，应符合《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB/T5023标准。
3.配电箱：应符合《低压成套开关设备和控制设备》GB7251标准，元器件采用知名品牌。
4.LED灯具：应符合国家现行标准，能效等级不低于2级。
5.锅炉：常压燃气热水锅炉，应具有特种设备制造许可证，并经当地特种设备检验部门验收合格。
6.消防器材：应具有消防产品认证，符合国家现行标准。


附录三：施工现场条件及施工要求
一、施工现场条件
1.本工程位于青海省海西州电力产业园区，施工现场已完成「三通一平」，具备开工条件。
2.施工用水、用电由发包人接至施工现场指定位置，承包人自行接驳并承担费用。
3.施工场地较为开阔，承包人可根据施工需要合理布置临时设施。
4.本工程所在地海拔约3000米，属高原大陆性气候，昼夜温差大，冬季寒冷漫长，施工期较短。
5.当地建筑材料供应基本充足，但部分材料需从西宁等地运入，运距较远。
二、施工要求
1.承包人应严格按照设计图纸、国家现行施工验收规范及质量检验评定标准组织施工。
2.工程质量要求达到国家现行验收规范合格标准。
3.计划工期365日历天，承包人应合理安排施工进度，确保按期完工。
4.施工期间应做好安全文明施工，严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59及青海省相关规定。
5.承包人应做好冬季施工保温措施，确保冬季施工质量。
6.承包人应做好高原施工劳动保护，配备必要的抗高原反应药品及设备。
7.施工期间应做好环境保护，防止扬尘、噪声污染，施工垃圾及时清运。
8.工程竣工验收后，承包人应提供完整的竣工资料，并按规定承担保修责任。
三、其他说明
1.本工程量清单中未尽事宜，按招标文件及国家现行有关规定执行。
2.投标人对工程量清单如有疑问，应在规定时间内以书面形式向招标人提出，由招标人统一答复。
3.本工程量清单的解释权归招标人所有。


附录四：工程量清单计价表格使用说明
一、工程量清单表格
1.封面：由招标人、造价咨询人按规定签字盖章。
2.总说明：包括工程概况、编制依据、编制范围、工程量计算规则等内容。
3.分部分项工程量清单与计价表：列明项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量，综合单价和合价由投标人填写。
4.综合单价分析表：每项清单项目填写一份，包括定额编号、定额名称、人工费、材料费、机械费、管理费、利润等。
5.措施项目清单与计价表（一）：适用于以综合单价形式计价的措施项目。
6.措施项目清单与计价表（二）：适用于以「项」计价的措施项目。
7.其他项目清单与计价汇总表：包括暂列金额、暂估价、计日工、总承包服务费。
8.暂列金额明细表：由招标人列项，金额由招标人确定。
9.材料暂估单价表：由招标人列明暂估材料名称、单位、数量及暂估单价。
10.计日工表：由招标人列明项目和暂定数量，综合单价由投标人填报。
11.总承包服务费计价表：由投标人根据服务内容自主报价。
12.规费、税金项目清单与计价表：按国家及青海省规定标准计取。
13.主要材料、工程设备一览表：列明主要材料名称、规格、单位、数量，单价由投标人填报。
二、填写要求
1.投标人不得随意涂改和删除工程量清单中的任何内容。
2.综合单价应保留两位小数，合价=综合单价×工程量。
3.金额单位为人民币元。
4.所有表格应由投标人法定代表人或其授权人签字并加盖单位公章。
5.综合单价分析表应逐项填写，不得遗漏。
6.投标人如认为工程量清单有遗漏或错误，应在招标答疑期间以书面形式提出。


附录五：投标报价汇总表格式
工程名称：中信科工办公楼新建项目
投标人应按以下格式填写投标报价汇总表，并作为投标文件的组成部分：
	序号
	项目名称
	金额（元）
	其中：暂估价（元）
	备注

	1
	分部分项工程费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	单价措施项目费
	
	
	

	2.2
	总价措施项目费
	
	
	

	3
	其他项目费
	
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	
	

	3.2
	材料暂估价
	
	
	

	3.3
	专业工程暂估价
	
	
	

	3.4
	计日工
	
	
	

	3.5
	总承包服务费
	
	
	

	4
	规费
	
	
	不可竞争

	5
	税金（增值税9%）
	
	
	不可竞争

	
	投标总价（大写）：
	



投标人（盖章）：                              法定代表人或授权人（签字）：
造价工程师（签字盖专用章）：                  日期：    年    月    日


附录六：分部分项工程清单项目特征补充说明
一、土石方工程
1.土壤类别按二类土考虑，投标人应根据地质勘察报告自行核实，如实际土壤类别不同，结算时按实调整。
2.土方开挖深度按设计室外地坪至基础垫层底标高计算，投标人应考虑放坡及工作面所需费用。
3.冻土开挖厚度按1.5m考虑，投标人应根据实际冻土深度调整报价。
4.余方弃置运距由投标人根据现场实际情况自行考虑，弃土场由投标人自行解决。
5.回填土压实系数不小于0.94，投标人应考虑夯实机械及检验费用。
二、混凝土及钢筋混凝土工程
1.全部混凝土采用预拌商品混凝土，泵送浇筑，投标人应考虑泵送费用。
2.钢筋接头按设计及规范要求，直径≥22mm采用机械连接，其余采用绑扎搭接或焊接，接头费用计入综合单价。
3.模板及支撑费用计入措施项目费，投标人应根据施工方案自行报价。
4.混凝土养护费用包含在综合单价中，投标人应考虑高原地区养护措施费用。
5.预埋铁件包括埋件制作、安装、防腐等全部费用。
三、砌筑工程
1.加气混凝土砌块墙应按规范设置拉结筋、构造柱、圈梁等，相关费用计入综合单价。
2.墙体抹灰前应满挂钢丝网，钢丝网费用计入墙面抹灰综合单价。
四、防水及保温工程
1.屋面防水采用SBS改性沥青防水卷材双层做法，投标人应考虑基层处理剂、附加层等费用。
2.卫生间防水采用聚氨酯防水涂料，墙面高度不低于1.8m，楼地面满做。
3.外墙保温采用XPS挤塑聚苯板，燃烧性能不低于B1级，应提供型式检验报告。
4.保温层施工应符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144要求。
五、装饰装修工程
1.块料楼地面包括基层清理、找平层、结合层、面层铺设、勾缝、酸洗打蜡等全部工序。
2.墙面涂料包括基层处理、刮腻子、底漆、面漆等全部工序。
3.吊顶工程包括龙骨安装、面层安装、开孔、收边等全部工序。
4.门窗工程包括门窗制作、运输、安装、五金配件、密封胶、玻璃等全部费用。
六、安装工程
1.给排水管道安装包括管道、管件、支架制作安装、压力试验、冲洗消毒等全部工序。
2.采暖管道橡塑保温厚度30mm，包括保温层、保护层等全部费用。
3.电气配管包括管路敷设、接线盒安装、接地等全部工序；配线包括管内穿线、接线、端子连接等。
4.灯具安装包括灯具固定、接线、试亮等全部工序。
5.消防工程施工单位应具备相应资质，工程完工后须经消防部门验收合格。
6.锅炉安装须由具备特种设备安装资质的单位施工，并经特种设备检验部门验收合格。
七、室外及配套工程
1.道路工程包括路基处理、基层、面层、侧石、人行道等全部工序。
2.排水管道包括管道敷设、检查井砌筑、闭水试验等全部工序。
3.绿化工程养护期为一年，养护期内苗木死亡由承包人免费补植。
4.室外照明包括灯具基础、灯杆安装、接线、调试等全部工序。


附录七：各专业工程报价汇总表
工程名称：中信科工办公楼新建项目
投标人应按专业工程分别汇总报价，填写下表：
	序号
	专业工程名称
	分部分项费（元）
	措施项目费（元）
	合计（元）
	备注

	1
	土石方工程
	
	
	
	

	2
	地基处理与边坡支护工程
	
	
	
	

	3
	砌筑工程
	
	
	
	

	4
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	
	

	5
	金属结构工程
	
	
	
	

	6
	屋面及防水工程
	
	
	
	

	7
	保温隔热工程
	
	
	
	

	8
	楼地面装饰工程
	
	
	
	

	9
	墙柱面装饰工程
	
	
	
	

	10
	天棚工程
	
	
	
	

	11
	门窗工程
	
	
	
	

	12
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	
	

	13
	给排水、采暖、燃气工程
	
	
	
	

	14
	消防工程
	
	
	
	

	15
	电气工程
	
	
	
	

	16
	建筑智能化工程
	
	
	
	

	17
	防雷及接地工程
	
	
	
	

	18
	通风空调工程
	
	
	
	

	19
	室外道路及管网工程
	
	
	
	

	20
	园林绿化工程
	
	
	
	

	21
	附属及室外配套工程
	
	
	
	

	
	合    计
	
	
	
	



注：本表由投标人按各专业工程汇总填写，金额单位为人民币元。


附录八：投标报价签字盖章页


投 标 报 价 函

致：中信科工海西分公司：
1.根据已收到的中信科工办公楼新建项目招标文件，我方经考察现场和研究上述工程招标文件的投标人须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）　　　　　　　　　　元（￥　　　　　　元）的投标总报价，并按上述合同条款、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。
3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。
4.一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的时间内开工，在规定的工期内完成并移交全部合同工程，工程质量达到合格标准。
5.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。
6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
7.我方金额为人民币　　　　　　元的投标保证金已按招标文件规定递交。



投标人：（盖章）
法定代表人或其授权人：（签字或盖章）
日期：　　　年　　月　　日


发包人提供材料和工程设备一览表（详细）
工程名称：中信科工办公楼新建项目
本工程发包人不提供任何材料和工程设备，全部材料由承包人自行采购、运输、保管。
承包人采购的所有材料和工程设备必须符合设计要求及国家现行标准，并具有产品合格证、检测报告，进场前须经监理工程师验收合格后方可使用。
材料价格应包含材料原价、运杂费、运输损耗费、采购及保管费，投标人应充分考虑青海省海西州地区材料运输距离远、冬季运输困难等因素。








中信科工办公楼新建项目
工程量清单（副本）




招  标  人：中信科工海西分公司
造价咨询人：（单位资质专用章）
编制日期：2026年    月    日
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